
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批版）
	项目名称：
	清丰县丰蕈源包装制品合伙企业（有限合伙）年产3000吨泡沫箱项目

	建设单位（盖章）:
	清丰县丰蕈源包装制品合伙企业（有限合伙）

	编制日期：
	2025年10月


中华人民共和国生态环境部制
清丰县丰蕈源包装制品合伙企业（有限合伙）

年产3000吨泡沫箱项目环境影响报告表修改说明

	序号
	专家意见
	修改内容

	1
	完善项目建设与开发区规划、生态环境分区管控要求、最新攻坚文件等相符性分析。
	见正文P5、P13-21下划线内容

	
	细化项目选址与周边环境相容性，完善项目厂址选择可行性。
	见正文P31下划线内容

	
	细化调查开发区基础设施目前建设情况，明确本项目与其衔接位置。
	见正文P31下划线内容

	2
	完善原辅材料一览表，细化原辅材料理化性质，核实聚苯乙烯的分解温度、发泡剂戊烷及单体苯乙烯占比，完善物料平衡。
	见正文P35、P39-40、P55下划线内容

	
	完善工艺叙述及流程图。
	见正文P42-44下划线内容

	3
	完善水平衡，说明发泡及成型环节，蒸汽与物料是否接触，说明蒸汽冷凝水的水质，核实回用可行性；
	见正文P37-38、P66-67下划线内容

	
	说明预发泡及成型工序废气的含水率；
	见正文P61-62下划线内容

	
	明确污染因子有无颗粒物排放，完善污染源强、废气收集效率及处理效率等确定依据。
	见正文P44、P55-60下划线内容

	
	说明废气处理设施的规格及活性炭、催化剂的装填量。
	见正文P74下划线内容

	4
	核实危险废物种类、代码、危废暂存间建设要求。
	见正文P77下划线内容

	
	完善聚苯乙烯次生环境风险分析及采取的防范措施。
	见正文P81-82下划线内容

	5
	完善区域环境质量现状数据，完善环境管理及监测计划。
	见正文P48-50、P83下划线内容

	
	核实执行的污染物排放标准；
	见正文P53下划线内容

	
	细化项目环境保护措施监督检查清单及环保投资构成，核实污染物总量指标，完善附图附件。
	见正文P54、P86-87下划线内容及附图3、4


目录

1一、建设项目基本情况


32二、建设项目工程分析


47三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


55四、主要环境影响和保护措施


86五、环境保护措施监督检查清单


88六、结论


89附表




附图：
附图1：项目地理位置图

附图2：项目周围环境及敏感点示意图

附图3：项目平面布置图

附图4：项目分区防渗示意图
附图5：清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）－－开发区用地规划图

附图6：清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）－－开发区产业功能布局图
附图7：河南省三线一单综合信息应用平台查询结果图

附图8：项目厂址周边环境实景及工程师现场踏勘照片
附件：

附件1：委托书

附件2：项目备案证明

附件3：入驻证明

附件4：可发性聚苯乙烯颗粒安全技术说明书
附件5：蒸汽协议

附件6：蒸汽使用证明
附件7：真实性确认书

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	清丰县丰蕈源包装制品合伙企业（有限合伙）年产3000吨泡沫箱项目

	项目代码
	2507-410922-04-01-528234

	建设单位联系人
	范森淼
	联系方式
	15089887035

	建设地点
	河南省濮阳市清丰县先进制造业开发区六塔工业园区

	地理坐标
	东经115度15分22.803秒，北纬35度46分41.682秒

	国民经济

行业类别
	C2924泡沫塑料制造
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业29-53 塑料制造业292－其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目（备案）部门
	清丰县先进制造业开发区
	项目（备案）文号
	2507-410922-04-01-528234

	总投资（万元）
	2600
	环保投资（万元）
	100

	环保投资占比（%）
	3.85
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否(是
	用地面积（m2）
	6700m2

	专项评价设置情况
	无


	规划情况
	《清丰县先进制造业开发区发展规划》（2022-2035）

规划名称：《清丰县先进制造业开发区发展规划》（2022-2035）

编制单位：河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司

审查机关：河南省发展和改革委员会

	规划环境影响评价情况
	《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响评价报告书》

环境影响评价文件名称：《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响评价报告书》

编制单位：河南汇商环保科技有限公司

审查机关：濮阳市生态环境局

批复文号：濮环审〔2025〕2号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	一、与《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）》相符性分析

清丰县先进制造业开发区依托清丰县先进制造业开发区建设，开发区成立以来，主导产业发展迅速，以先进制造业开发区为载体，聚焦家居、食品、节能环保三大主导产业，突出产业链“延链、补链、强链”，加快传统产业提质增效，实木家具园、智能家居园、家纺产业园三个“园中园”成效初显。马庄桥商贸片区主要由清丰国际家居博览交易中心和清丰万邦农产品批发市场组成。六塔工业园位于六塔乡南侧，西接濮阳市华龙区、东邻范县，南靠濮阳县，是一区三县的交会地带，基地对外交通状况良好，为清丰县新兴产业园。

2022年，经省发改委批复，将清丰县先进制造业开发区、马庄桥商贸片区和六塔工业园整合为清丰县先进制造业开发区。至此，清丰县先进制造业开发区由城区综合制造产业园、马庄桥商贸物流园和六塔工业园组成。

（1）规划范围

清丰县先进制造业开发区共分为三个片区，分别为城区综合制造产业园、马庄桥商贸物流产业园和六塔工业园，总规划面积为24.75平方公里。

城区综合制造产业园前身为清丰县先进制造业开发区，规划面积为17.93平方公里，东至龙乡路、北至潴泷河、西至晓月路、南至柳格大道；

马庄桥商贸物流园分成东西两个区域，总规划面积4.06平方公里，位于城镇开发边界内用地面积为3.14平方公里。

六塔工业园位于六塔乡东南部，西接濮阳市华龙区、东邻范县，南靠濮阳县，是一区三县的交汇处，规划总用地面积2.76平方公里。

（2）规划年限：2022—2035年，近期规划期限2022—2025年，规划期限2026—2035年。

（3）主导产业：以家居制造及贸易、食品加工及贸易、节能环保为主导产业，相关配套产业为辅助产业。

（4）发展定位：开发区是先进产业集中区、改革创新试验区、现代化城市功能区和科学发展示范区，是优化经济结构、转变发展方式、实现节约集约发展的基础工程，是我省推动工业化、城镇化快速发展和对外开放的重要平台。“十四五”时期，围绕“三主”战略定位，把握发展趋势、发挥特色优势，结合开发区实际，立足清丰县、濮阳市、辐射豫鲁冀省际交汇区域，引导先进制造业向开发区集聚发展，将开发区努力打造成为：建成中国中部地区绿色家居基地；建成豫北地区重要的特色食品加工新高地；建设濮阳市现代化产业体系发展示范区；建设低碳绿色发展的生态强区。

（5）产业布局

1）空间布局

城区综合制造产业园为原清丰县先进制造业开发区，重点推动绿色家具及贸易、食品加工及贸易、节能环保三大产业提质增效；

马庄桥现代商贸物流园重点发展农副产品物流、家具物流、电商物流、中央厨房、总部经济等生产性服务业，打造冀鲁豫三省省际物流中心；

六塔工业园重点发展节能环保、生物发酵、轻工、新能源等新兴产业，培育新的经济增长点。

2）产业优化布局

城区综合制造产业园在产业布局上划分为三个功能片区的总体发展格局。

①家具制造及贸易产业园

位于开发区城区产业园南部，规划面积951公顷。加快实木家具园、智能家居园、家纺产业园三个“园中园”建设，推动家具、智能家居家电、家纺到床上用品全产业链发展，促进“家具产业”向“家居产业”转变，构建“家具+家电+家纺+家装+辅料+服务”一体化发展的现代家居全产业链，打造“一站式”采购中心。

②食品加工及贸易产业园

位于开发区城区产业园中部，食品加工产业园区规划用地246公顷。以现状凯利粮业有限公司、伍钰泉面粉厂、恒立佳泰农业、福润肉类加工、味德食品等食品加工企业为基础在人民路以北、朝阳路以南的区域布置食品加工产业园。

③节能环保产业园

规划节能环保产业园位于城区综合制造产业园的北部，具体位置为朝阳路以北、潴泷河以南、晓月路以东、开发边界以西区域，作为节能环保产业和环保装备制造等新兴产业的发展空间。该园区规划用地195公顷。

（6）基础设施（节选相关部分）

供水：近期城区综合制造产业园供水保持现状水厂供水规模为3.0万吨/日，水源地位于八里庄，水厂供水能力不能满足开发区长远发展的需要，远期提高水厂供水能力达到供水规模为13万吨/日。马庄桥现代商贸物流园供水采用马庄桥水厂，供水规模为3.0万吨/日，六塔工业园供水采用六塔乡供水厂。

排水：规划区北部建有清丰县第二污水处理厂，处理规模2万吨/日，位于开发区北部潴泷河南岸，占地面积为4.0公顷。马庄桥污水处理厂位于镇区东北侧，处理规模为3万吨/日。

考虑到城区综合制造产业园的污水排放至清丰县第二污水处理厂（姚庄污水处理厂）和第三污水处理厂（城东污水处理厂），其处理规模分别为2万吨/日和5万吨/日，马庄桥商贸物流园污水排放至马庄桥镇区西侧龙山北污水处理厂清丰县和义路、晓月南路以东的生活污水处理排入姚庄污水处理厂，处理规模分别为1.5万吨/日，六塔工业园排入园区东南部规划污水处理厂处理，处理规模为6万吨/日。

雨水：现状雨水管主要集中在人和大道、孟德大道、朝阳路、康王路、文化路、行理路、人民路、安康路、霁云大道、祥业东路、兴业路、创业东路、建设路和东环路。商贸物流园和六塔工业园现状无雨水管。

供气：现状无燃气气源及供气管网。城区综合制造产业园规划天然气管道由榆—济线天然气和中原油田天然气管道接入；规划一处天然气门站，位于人和大道和濮阳市北环路交叉口东北侧，占地面积1.2公顷，门站设计供气能力为60万m³/d。

供电：开发区距城关110KV变电站2公里，距高堡110KV变电站5公里，目前区内各企业用电主要来自城关110KV变电站。

相符性分析：项目位于濮阳市清丰县先进制造业开发区六塔工业园区，根据《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）--开发区用地规划图》（见附图5），本项目用地属于二类工业用地，符合清丰县先进制造业开发区发展规划。项目产品为泡沫箱，属于泡沫塑料制造，为轻工类别，且属于清丰县家居产业配套项目，符合“六塔工业园重点发展节能环保、生物发酵、轻工、新能源等新兴产业”的产业布局。
二、与《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响评价报告书》环境准入清单相符性分析

本项目与《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响评价报告书》环境准入清单相符性分析见表1-1。

表1-1     本项目与规划环评提出环境准入清单相符性分析

项目

环境准入条件

项目情况

相符性

产业发展要求

入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求，禁止发展用排水量较大或污染严重风险较大的化学原料、医药中间体等化工项目，按照用排水量控制屠宰项目。
本项目属于泡沫塑料制造，属于轻工类别，且项目符合园区规划要求，运营期蒸汽冷凝水部分用于冷却脱模工序循环冷却系统，剩余部分经管道输送至濮阳豫能东晟热力有限责任公司使用，不外排。
符合
禁止《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类和淘汰类落后生产工艺装备和产品项目入驻。
项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目。

符合
禁止入驻不符合行业准入条件及相关管理要求的项目
根据清丰县先进制造业开发区管委会出具的入驻证明，同意本项目入驻。
符合
禁止《高污染、高环境风险产品名录》中产品项目入驻。

经查阅《高污染、高环境风险产品名录》，本项目不生产名录内高污染、高环境风险产品。
符合
禁止化工（与主导产业配套的辅助工程除外）、皮毛鞣制、造纸、印染等污染重的项目入驻。

本项目不涉及。
/

禁止建设投资强度不符合《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政〔2015〕66号）文件要求的项目

本项目建设投资强度符合《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政〔2015〕66号）。
符合
入驻企业的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平

本项目生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均达到同行业国内先进水平。
符合
从严控制高耗能、高排放项目建设，原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用碳素、铅锌冶炼（含再生铅）、砖瓦窑（有烧结工序的）、耐火材料制品（有烧结工序的）项目。

本项目不属于高耗能、高排放项目以及所列举禁止建设项目。
符合
鼓励发展家具制造及贸易、食品加工及贸易、节能环保产业，鼓励能够延长开发区产业链条的，符合开发区功能定位的项目入驻。

项目产品为泡沫箱，属于泡沫塑料制造，为轻工类别，符合“六塔工业园重点发展节能环保、生物发酵、轻工、新能源等新兴产业”的产业布局。且清丰县先进制造业开发区管委会已出具入驻证明，同意本项目入驻。
符合
鼓励开发区内建设集中的喷涂中心，禁止露天和敞开式喷漆项目。

本项目不涉及喷涂工艺。
符合
在园区实现集中供热之前，禁止新建燃煤、重油及高污染燃料的锅炉项目。在园区实现集中供热之后，在保障各企业工业用蒸汽的等级、压力及用汽的连续性的基础上，原则上不再新增分散式燃气锅炉项目，原有的分散锅炉应逐步取缔。

本项目不涉及锅炉。
/
鼓励中水回用、污水深度治理等基础设施项目入驻

项目运营期生活污水经化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排。循环冷却水循环使用，定期补充和排放，排放用于厂区地面洒水抑尘。蒸汽冷凝水部分用于冷却脱模工序循环冷却系统，剩余部分经管道输送至濮阳豫能东晟热力有限责任公司使用。

符合
空间布局约束
禁止新建选址不符合“三线一单”和规划环评空间管控要求的项目入驻。
对照“河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）”，本项目符合“三线一单”和规划环评空间管控相关要求。
符合
禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工项目；禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目位于清丰县先进制造业开发区，不属于黄河干支流岸线管控范围。
符合
禁止大气环境防护距离和环境风险防护距离范围涉及规划教育、医疗等用地的项目入驻。
本项目不涉及。
/
被列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务设施用地。

本项目不涉及。

/

按照当地主导风向，从南至北依次布设家居制造、食品加工、机械加工，同时考虑到区内现有居民点的整合，布设综合服务带贯通三个产业片区。

本项目属于泡沫塑料制造，位于清丰县先进制造业开发区六塔工业园，清丰县先进制造业开发区管委会已出具入驻证明，同意本项目入驻。
符合
污染物排放管控
新建项目的大气和水污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷削减量或城市污染负荷削减量中调剂；入驻集聚区项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。
本项目各污染物经处理后均达标排放。
符合
国家、省级绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目应达到B级及以上要求。
本项目将严格按照绩效分级A级企业要求进行建设。
符合
对于废水水量较大、水质浓度较高，对开发区污水处理厂易造成冲击，影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目，禁止入驻。

项目运营期生活污水经化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排。循环冷却水循环使用，定期补充和排放，排放用于厂区地面洒水抑尘。蒸汽冷凝水部分用于冷却脱模工序循环冷却系统，剩余部分经管道输送至濮阳豫能东晟热力有限责任公司使用。
符合
新、改、扩建城镇污水处理厂按所在区域其尾水排放达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。

本项目不属于城镇污水处理厂建设项目。

符合
新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装适宜高效治理设施。

项目VOCs经有效方式收集后经“离心脱水+活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”处置后达标排放。
符合
新建项目VOCs排放需实行区域内等量或倍量削减替代。开发区内涉及VOCs废气排放的企业废气治理措施采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。

本项目VOCs实施区域内倍量消减替代，涉VOCs废气经有效方式收集后经“离心脱水+活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”处置后达标排放。
符合
新、改、扩建重点行业涉重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷）项目，需实行重金属污染物排放“减量替代原则”，减量替代比例不低于1:1:1

本项目不涉及。
/
强化煤炭消费总量管控，原则上不再新增非电行业耗煤项目，确因产业和民生需要新上的热电联产项目燃煤需减量替代，明确煤炭消减来源

本项目不涉及。
/
改善能源结构，推广使用天然气、电力等清洁能源；条件成熟时对入区企业实施集中供热；严格控制入区工业项目的类别。

本项目生产过程使用电和蒸汽，蒸汽由濮阳豫能东晟热力有限责任公司提供。
符合
加强对工业喷涂项目挥发性有机物的治理工作，严格按照行业标准、治理方案，加强源头控制、过程控制和末端治理，提升清洁化生产水平。

本项目不涉及喷涂工艺。
符合
完善雨水、污水收集系统和排放系统，污水和生产物料输送管线需保证密封；不得建设地下或半地下式储罐设施。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。

项目废水不外排，不涉及含重金属废水。
符合
禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。

本项目不涉及。
/
环境风险防控
大气防护距离范围超越园区边界且涉及居民区、学校、医院等环境敏感点的项目，禁止新建。

本项目不涉及。
/
项目环境风险防范措施未严格按照环境影响评价文件要求落实的，应停产整改。

本项目将严格按照环评文件要求进行建设。
符合
涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的，应停产整改。

本项目建设完成后将按照相关要求制定环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。
符合
加强环境应急保障体系建设，园内企业应制定环境应急预案，明确环境风险防范措施。

本项目不涉及。
/
铅酸蓄电池、石油加工、化工和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定企业拆除活动污染防控。
本项目不涉及。

/
充分利用企业用地调查成果和注销、撤销排污许可的信息，考虑行业、生产年限等因素，确定优先监管地块，并按要求采取污染管控措施。

本项目不涉及。
/
资源开发利用
新建企业的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平。
本项目生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均达到同行业国内先进水平。
符合
禁止工艺落后，生产水平过低导致资源能源消耗量大的项目入驻
本项目采用先进生产工艺，不属于资源消耗量大的项目。
符合
加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率，再生水回用率达到30%。
本项目不涉及。
/
严格地下水管理，加强取水许可和计划用水管理，严格实行产业准入制度，严格控制新建、扩建、改建高耗水项目。

本项目用水由市政供水管网统一供应。
符合
地下水超采地区，控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。

本项目用水由市政供水管网统一供应，不涉及地下水采用。
符合
综上所述，项目与《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响评价报告书》环境准入清单要求不冲突，符合规划环评要求。
三、与《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响评价报告书》中审查意见相符性分析

表1-2         本项目与规划环评审查意见相符性分析

类别

审查意见

本项目
相符性

坚持绿色低碳高质量发展

规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念，根据国家、省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化产业园区的产业结构、发展规模、用地布局等，做好与区域“三线一单”成果的协调衔接，实现园区绿色低碳高质量发展目标。

本项目符合区域“三线一单”生态环境分区管控的意见。
符合
加快推进产业转型

产业园区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造，坚持减污降碳协同发展。家居产业发展依托清丰县家居产业集聚，推动传统家居向智能家居、定制家居、生态家居转变；食品加工通过强化地方品牌产业全链条发展，实现食品加工业循环、绿色发展；节能环保产业瞄准产业绿色化、低碳化、循环化发展需要，重点发展先进环保设备、高效节能装备、资源循环利用和环保服务产业。

本项目为泡沫塑料制造，为轻工类别，且属于清丰县家居产业配套项目，位于清丰县先进制造业开发区六塔工业园，清丰县先进制造业开发区管委会已出具入驻证明，同意本项目入驻。
符合
优化空间布局严格空间管控

进一步加强与国土空间规划的衔接，保持规划之间协调一致；加强对产业园区及周边生活区的防护，确保园区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。

本项目为泡沫塑料制造，为轻工类别，且属于清丰县家居产业配套项目，符合园区规划，用地为工业用地。
符合
严格项目准入

园区管理部门应按照规划环评报告提出的项目负面清单及准入条件，优化产业定位，把好项目准入关。优先发展符合园区主导产业要求、有利于园区总体产业链条延伸的项目，列入园区限制类的项目应限制入驻，列入园区负面清单的项目禁止入驻，通过实施差别化环境准入，逐步优化产业结构，构筑园区循环经济产业链。

本项目为泡沫塑料制造，为轻工类别，符合“六塔工业园重点发展节能环保、生物发酵、轻工、新能源等新兴产业”的产业布局。
符合
同步建设基础设施
产业园区应实施道路、给水、排水、供热。按照园区建设规划，完善产业园区供水设施及管网建设；加快园区配套污水集中处理设施及配套管网等基础设施的建设工作。园区固体废弃物应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置危险固废，严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。

本项目建成后，给水等基础设施可配套实施，项目固废按要求合理收集、处理，严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。
符合
严格落实各项规划环评措施

规划批准后，应严格按照规划要求推动产业园区高质量发展，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，落实《报告书》提出的各项措施，在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，应当重新或者补充进行环境影响评价。

本项目位于先进制造业开发区规划范围内，对照“河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）”本项目属于河南省濮阳市清丰县重点管控单元—清丰县先进制造业开发区（环境管控单元编码：ZH41092220001），符合三线一单的要求。
符合
综上所述，项目与《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响评价报告书》审查意见要求不冲突，符合规划环评审查意见要求。




	其他符合性分析
	一、产业政策相符性分析

项目为泡沫塑料制造，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”，且符合国家产业政策，属于“允许类”项目。清丰县先进制造业开发区已准予该项目备案，项目代码：2507-410922-04-01-528234。
二、项目与濮阳市生态环境分区管控实施方案相符性分析
（1）生态保护红线

根据河南省三线一单综合信息应用平台出具的关于本项目的《河南省“三线一单”建设项目准入研判分析报告》，距离该项目最近的生态保护红线是河南省濮阳市濮阳县生态保护红线-生态功能重要，距离约9.847km（详见附图7）。
（2）环境质量底线

环境空气：2024年濮阳市区域PM10年平均浓度、PM2.5年平均浓度及第95百分位数日平均质量浓度及O3日最大8小时平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值，濮阳市区域为环境空气不达标区。根据《濮阳市2025年蓝天保卫战实施方案》，濮阳市通过采取一系列环境保护措施，大气环境质量可以得到逐步改善。

地表水：距离本项目最近的地表水体为北侧约1.5km的潴泷河，属于马颊河的支流。地表水环境质量现状数据引用《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》（报批版）中对区域潴泷河地表水进行的监测。根据监测数据可知，潴泷河地表水水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。根据《濮阳市2025年碧水保卫战实施方案》（濮环委办〔2025〕1号）文件要求，“推动构建上下游贯通一体的生态环境治理体系；持续强化重点领域治理能力综合提升；不断提升环境监督管理能力水平。”通过一系列综合整治工程，将有效改善马颊河水质。

本项目固废均得到合理处置；噪声在采取基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声满足相关标准要求；废水、废气对周边环境影响小，因此，本项目对所在区域环境达到区域目标要求不会产生明显不利影响，符合环境质量底线的要求。
（3）资源利用上线
本项目采用的能源主要为水、电和蒸汽，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面措施，可使产生的污染物得到有效的处置，符合清洁生产相关要求。项目对资源的使用较少，利用率较高，不触及资源利用上线。
（4）生态环境准入清单
本项目位于河南省濮阳市清丰县先进制造业开发区六塔工业园区，对照河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版），本项目属于河南省濮阳市清丰县重点管控单元－清丰县先进制造业开发区（环境管控单元编码：ZH41092220001）。

本建设项目与濮阳市、清丰县先进制造业开发区重点管控单元生态环境准入清单相关要求均相符，具体相符性分析见下表1-3和1-4。
表1-3      与濮阳市生态环境总体准入要求相符性分析

管控要求

本建设项目情况

相符性

空间布局约束
1.禁止新建严重污染水环境和破坏生态的建设项目，淘汰污染水环境的落后工艺、技术和设备，推进涉及污染水环境的工业企业清洁生产。对于需取得排污许可证的企业，禁止无排污许可证或者违反排污许可证的规定排放废水、废气。马颊河保护重点区域内，禁止建设畜禽养殖场、养殖小区、水产养殖场，禁止倾倒、抛撒、堆放、填埋生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、工业固体废物、医疗固体废物、放射性物质等废弃物，禁止擅自从事占用、围垦、取土、取水、砍伐林木等行为。

本项目位于清丰县先进制造业开发区六塔工业园区，不属于所列项目类别，且项目运行前需按照相关排污许可规范取得排污许可证。
符合

2.禁止在地质环境脆弱区开发矿产资源，禁止开采已有土壤覆盖层的古河道埋藏沙，禁止开挖耕地烧制实心砖瓦。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的、以国家战略性矿产储备为矿产资源勘查项目外，一律不得新设探、采矿权，严厉打击和取缔违法采矿活动。已经设立的矿业权，在维护矿业权人合法权益的前提下，依法有序退出。在限制开采区内，要严格控制开采矿种矿业权设置，确实需要设置矿业权时，要严格规划审查，进行规划论证。

本项目属于泡沫塑料制造，不属于采矿业，且所在地不属于禁止开采区。
符合

3.严格控制新建、扩建钢铁、石油、化工、电力、有色金属冶炼、水泥、建筑陶瓷等重点行业高排放、高污染工业项目。禁止在人口集中区域从事经营性露天喷漆、喷涂、喷砂等产生含挥发性有机物废气的作业；禁止露天焚烧落叶、树枝、枯草等产生烟尘污染的物质，以及非法焚烧电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。市、县人民政府划定并公布高污染燃料禁燃区，在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

本项目属于泡沫塑料制造，不属于所列禁止行业类别。
符合

4.除热电联产外，严格控制新建燃煤发电项目。原则上禁止新建、扩建钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业单纯新增产能项目。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。

本项目不属于所列新增产能项目、不使用高VOCs原料，不建设燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉。
符合

5.调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，对禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业进行关停淘汰。关停退出热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化水平低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑。

本项目不涉及工业炉窑。
符合

6.坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。新建、改建、扩建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。按照相关文件要求，沿黄重点地区严格“高污染、高耗水、高耗能”项目准入。

本项目不属于“两高”项目。

符合

7.切实加快市城区工业企业退城入园步伐，推动经济高质量发展，按照相关要求完成市城区工业企业退城入园任务。

本项目位于清丰县先进制造业开发区六塔工业园区。

符合

污染物排放管控
1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。

本项目主要污染物排放满足当地总量减排要求。
符合

2.持续调整优化产业结构：加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，加大过剩和落后产能压减力度，开展传统产业集群升级改造；持续调整优化能源结构：严控煤炭消费总量，推动集中供暖建设、清洁取暖建设，提高天然气供应保障能力，发展可再生能源；持续调整优化交通运输结构：大力发展铁路运输，提高晋豫鲁铁路等现有铁路资源利用效率，加大公路网建设力度，加快推进机动车结构升级。

本项目符合清丰县先进制造业开发区规划要求，生产过程不涉及煤炭使用。

符合

3.全面推进源头替代，在技术成熟的家具、工业涂装等行业，大力推广使用低挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂；加强废气收集和处理，推进石油、化工、电力等排污单位治污设施升级改造，加强大气污染物排放精细化管理，严格控制无组织排放。

本项目无组织排放对周围环境影响较小。

符合

4.加快城镇污水收集和处理设施建设，推进城市建成区黑臭水体治理，促进城镇污水再生利用，加快城镇污水处理厂污泥安全处置；加快河道综合治理与水生态修复，推动入河排污口综合整治，持续推进农村环境综合整治，强化畜禽养殖粪污综合治理。

本项目运营期生活污水经化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排。循环冷却水循环使用，定期补充和排放，排放用于厂区地面洒水抑尘。蒸汽冷凝水部分用于冷却脱模工序循环冷却系统，剩余部分经管道输送至濮阳豫能东晟热力有限责任公司使用。
符合
环境风险防控
1.强化空气质量预测预报能力建设，提升预测预报精准程度。实施“一厂一策”清单化管理，做到减排措施全覆盖。

建成后需按要求建立“一厂一策”。

符合

2.黄河、金堤河、马颊河、卫河、徒骇河等重要河流，建立与上下游城市的联防联控机制，市域上下游县、区强化信息共享、实行共河共治，完善闸坝调度机制，避免发生重、特大跨界水污染事故。

/

/

3.加强重金属污染防治监管；推进固体废物堆存场所排查整治；强化生活污染源管控，开展城乡生活垃圾分类；推进固体废物处理处置及综合利用。

本项目不涉及重金属，固体废物全部得到合理处置。

符合

资源开发效率要求
1.“十四五”期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。

本项目生产过程使用电和蒸汽，不使用煤炭。

符合

2.“十四五”期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。各行业节水取得突出成效，水资源利用效率显著提升，实施计划用水管理、价格管理和节水“三同时”管理。

本项目仅生活用水采用新鲜水，循环冷却水利用蒸汽冷凝水，整体用水量较小。

符合

3.实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率，实现从扩张型发展向内涵式发展的转变。新增建设用地土壤环境安全保障率100%。

项目用地为工业用地。

符合

表1-4         清丰县先进制造业开发区单元管控要求

管控要求

本项目情况
相符性
空间布局约束

入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求，禁止发展用排水量较大或污染严重风险较大的化学原料、医药中间体等化工项目，按照用排水量控制屠宰项目。

2.按照当地主导风向，从南至北依次布设家具制造、食品加工、机械加工，同时考虑到区内现有居民点的整合，布设综合服务带贯通三个产业片区。

3.马庄桥商贸物流园区发展家具贸易和商贸物流业，六塔工业园发展节能环保产业。
1.不属于排水量较大、风险较大项目；

2/3、项目产品为泡沫箱，属于泡沫塑料制造，为轻工类别，符合“六塔工业园重点发展节能环保、生物发酵、轻工、新能源等新兴产业”的产业布局。且清丰县先进制造业开发区管委会已出具入驻证明，同意本项目入驻。
符合

污染物排放管控

1.禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。
2.大气：改善能源结构，推广使用天然气、电力等清洁能源；严格控制入区工业项目的类别；加强对工业喷涂项目挥发性有机物的治理工作，严格按照行业标准、治理方案，加强源头控制、过程控制和末端治理，提升清洁化生产水平。

3.水：完善雨水、污水收集系统和排放系统，污水和生产物料输送管线需保证密封；不得建设地下或半地下式储罐设施。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。

1.本项目不属于填埋场项目；

2.本项目使用能源为电能，属于清洁能源。

3.车间地面进行硬化，项目废水不外排，不涉及重金属。
符合
环境风险防控

1.有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。

2.充分利用企业用地调查成果和注销、撤销排污许可的信息，考虑行业、生产年限等因素，确定优先监管地块，并按要求采取污染管控措施高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。

1.本项目不涉及；

2.本项目不涉及。
符合

资源开发效率要求

地下水超采地区，控制高耗水新建、改建、扩建项目。

本项目用水由市政供水管网统一供应，不涉及地下水。
符合

本项目位于濮阳市清丰县先进制造业开发区六塔工业园区，根据《河南省三线一单综合信息应用平台查询结果图》（见附图7），项目位于重点管控单元，项目废气、废水、噪声均可实现达标排放，固体废物得到合理有效处置。因此，项目建设符合濮阳市生态环境分区管控实施方案的相关要求。
三、与濮阳市生态环境保护委员会办公室关于印发《濮阳市2025年蓝天保卫战实施方案》《濮阳市2025年碧水保卫战实施方案》《濮阳市2025年净土保卫战实施方案》《濮阳市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（濮环委办〔2025〕1号）相符性分析
经分析，本项目与《濮阳市2025年蓝天保卫战实施方案》《濮阳市2025年碧水保卫战实施方案》《濮阳市2025年净土保卫战实施方案》《濮阳市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（濮环委办〔2025〕1号）的相关要求均相符，具体分析见下表1-5。
表1-5       与（濮环委办〔2025〕1号）相符性分析

文件名称

相关要求

本项目建设情况

相符性

《濮阳市

2025年蓝天保卫战实施方案》

1.依法依规淘汰落后低效产能。严格落实《产业结构调整指导目录(2024年本)》《河南省淘汰落后产能综合标准体系(2023年本)》《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》要求，加快落后生产工艺装备和过剩产能淘汰退出，列入2025年去产能计划的生产设施9月底前停止排污。

项目属于《产业结构调

整指导目录(2024年本)》允许类建设项目，不属于《河南省淘汰落后产能综合标准体系(2023年本)》所列类别，不属于2025年新发布《国家污染防治技术指导目录》中低效类技术。
符合
6.深入开展低效失效治理设施排查整治。对照《低效失效大气污染治理设施排查整治技术要点》，持续开展低效失效大气污染治理设施排查，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，纳入年度重点治理任务限期完成提升改造。结合低效失效大气污染治理设施排查情况，动态管理整治问题清单，2025年10月底前至少完成49个低效失效治理问题整治工作;未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围。

本项目采用“离心脱水+活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”处理有机废气，对照《低效失效大气污染治理设施排查整治技术要点》，不属于低效失效治理设施。
符合
7.实施挥发性有机物综合治理。组织涉VOCs企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复(LDAR)、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节开展VOCs治理突出问题排查整治，在汽车、机械制造、家具、汽修、塑料软包装、印铁制罐、包装印刷等领域推广使用低(无)VOCs含量涂料和油墨，对完成源头替代的企业纳入“白名单”管理，在重污染天气预警期间实施自主减排。按照国家和省有关要求，夏季臭氧污染凸显前，组织开展一轮次活性炭更换，督促44家企业按规定开展VOCs泄漏检测与修复；督促濮阳惠众化工总厂、濮阳市新天化工有限公司2家企业完成涉VOCs综合治理任务。

项目不涉及储罐储存

物料，项目无废气旁路，VOCs废气密闭收集后经“离心脱水+活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”装置处理达标排放。
符合
19.开展环境绩效等级提升行动。健全重点行业绩效分级“有进有出”动态监管机制，对已评定A级、B级和绩效引领性企开展“回头看”，对实际绩效水平达不到评定等级要求或存在严重环境违法违规行为的企业，严格实施降级处理。开展重点行业环保绩效创A行动，充分发挥绩效A级企业引领作用，以“先进”带动“后进”，鼓励指导企业通过设备更新、技术改造、治理升级等措施，不断提升环境绩效等级，2025年完成新增A级、B级企业及绩效引领性企业20家以上。

项目为泡沫塑料制造，属于《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品行业，执行绩效A级

符合
《濮阳市

2025年碧水保卫战实施方案》

6.推动企业绿色转型发展。严格项目准入，坚决

遏制“两高一低”项目盲目发展；严格落实生态环境分区管控，加快推进工业企业绿色转型发展；深入推进重点水污染物排放行业清洁生产审核；培育壮大节能、节水、环保和资源综合利用产业，提高能源资源利用效率；对有色金属化工、石油开采、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。

项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目符合区域环境管控单元准入要求，项目采用先进装备，提高生产工艺及技术设备绿色化水平，清洁生产水平较高

符合
《濮阳市2025年净土保卫战实施方案》

7.加强地下水污染风险管控。持续加强“十四五”国家地下水考核点位水质管理，我市有3个地下水国考水质点位，分别在工业园区滹沱村、经开区后皇甫村、经开区王助镇前漳消村，工业园区、经开区应高度关注国考点位周边环境状况，定期开展国考点位周边污染隐患排查，确保国考点位水质总体保持稳定。针对出现水质恶化或水质持续较差的点位，分析研判超标原因，因地制宜采取措施改善水质状况。有序建立并动态更新地下水污染防治重点排污单位名录。

本项目危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，按要求分类暂存并委托有资质单位处置。项目建设完成后将按照相关要求制定环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。
符合
《濮阳市

2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》

2、提升重点行业清洁运输比例。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道。鼓励工矿企业等用车单位通过与运输企业(个人)签订合作协议等方式实现清洁运输，探索将清洁运输作为火电有色、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。2025年9月底前，水泥企业完成超低排放清洁运输改造:2025年年底前，火电、有色、石化、化工、水泥等行业大宗货物清洁运输比例达到80%以上，砂石骨料、耐材、环保绩效A、B级和绩效引领性企业清洁运输比例力争达到80%。

项目为泡沫塑料制造，属于《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品行业，差异化指标执行绩效A级

符合
四、与《河南省生态环境厅办公室关于做好2025年夏季挥发性有机物综合治理工作的通知》（豫环办〔2025〕25号）相符性分析

经分析，本项目与《《河南省生态环境厅办公室关于做好2025年夏季挥发性有机物治理工作的通知》（豫环办〔2025〕25号）的相关要求均相符，具体分析见下表1-6。

表1-6      项目与（豫环办〔2025〕25号）相符性分析一览表

（豫环办〔2025〕25号）相关要求

本项目情况

相符性
三、提升有组织治理能力

开展低效失效污染治理设施排查整治。持续推进涉VOCs企业低效失效污染治理设施排查整治，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施。对于能立行立改的问题，督促企业立即整改到位。对于《国家污染防治技术指导目录（2024）年，限制类和淘汰类）》（公示稿）列出的低温等离子、光催化、光氧化等淘汰类VOCs治理工艺（恶臭异味治理除外），以及不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，通过更换适宜高效治理工艺、原辅材料源头替代等方式实施分类整治。对于采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计，使废气在吸附装置中有足够的停留时间。对于治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的企业，宜采用多种技术的组合工艺。加大蓄热式氧化燃烧（RTO）、蓄热式催化燃烧（RCO）、催化燃烧（CO）、沸石转轮吸附浓缩等高效治理技术推广力度。2025年4月底前完成排查工作，2025年10月底前完成整治提升，将整治提升任务纳入2025年大气攻坚重点治理任务，未按时完成的纳入秋冬季生产调控范围。
项目有机废气经有效方式收集后经“离心脱水+活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”处置后达标排放。对照2025年《国家污染防治技术指导目录》，本项目废气治理设施不属于低效失效治理设施。
符合
做好污染治理设施耗材更新更换。组织涉VOCs企业及时更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、电器元件等治理设施耗材，确保治理设施稳定高效运行；及时清运VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，规范处理处置危险废物。做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录。2025年4月底前组织企业开展一轮次活性炭更换。
本项目定期更换活性炭，确保治理设施稳定高效运行；并及时清运VOCs治理设施产生的废活性炭。规范处理处置危险废物。做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录。
符合
加强污染治理设施运行维护。指导督促企业加强污染治理设施运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”。直燃式废气燃烧炉（TO）、RTO、采用高温炉（窑）处理有机废气的，废气在燃烧装置的停留时间不少于0.75s，正常运行时燃烧温度不低于760℃；CO和RCO等燃烧温度一般不低于300℃。采用催化燃烧工艺的企业催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。对于采用一次性吸附工艺的，宜采用颗粒活性炭作为吸附剂，并按设计要求定期更换，更换的吸附剂应封闭保存；对采用吸附—脱附再生工艺的，应定期脱附，并进行回收或销毁处理。采用活性炭吸附工艺的企业，颗粒活性炭碘值不宜低于800mg/g，蜂窝活性炭碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。采用冷凝工艺的，运行温度不应低于设计温度；油气回收的冷凝温度一般控制在-75℃以下。采用吸收工艺的，吸收剂宜选择低（无）挥发性且对废气中有机组分具有高吸收能力的介质。
本项目使用碘值≥650mg/g的蜂窝状活性炭。
符合
四、强化无组织排放管控

提升VOCs废气收集能力。指导督促企业按照“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压；含VOCs物料输送应采用重力流或泵送方式，严禁敞开式转运含VOCs物料，有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。2025年5月底前，各地对VOCs废气密闭收集能力进行全面排查，对采用集气罩、侧吸风等措施收集VOCs废气的企业开展一轮风速实测，对于敞开式生产未配备收集设施、废气收集系统控制风速达不到标准要求、废气收集系统输送管道破损泄漏严重等问题限期进行整治提升，并将整治提升任务纳入2025年大气攻坚重点治理任务。
项目在封闭厂房内生产，在每台成型机出模口上方设集气罩，负压收集，敞开截面处的吸入风速不小于0.3m/s，且废气产生源与集气罩的距离极近（集气罩距离污染物高度约为0.2m），可减少有机废气扩散；项目发泡机、熟化房、烘干房均密闭，呼吸口/集气口连接集气管，保持负压运行。
符合
五、项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性

经分析，本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求均相符，具体分析见下表1-7。
表1-7          项目与（GB37822-2019）相符性分析

标准中与本项目有关的内容

本项目情况

相符性
7.工艺过程VOCs无组织排放控制要求
7.2.2有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/融化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统
项目在封闭厂房内生产，在每台成型机出模口上方设集气罩，负压收集，敞开截面处的吸入风速不小于0.3m/s，且废气产生源与集气罩的距离极近（集气罩距离污染物高度约为0.2m），可减少有机废气扩散；项目发泡机、熟化房、烘干房均密闭，呼吸口/集气口连接集气管，保持负压运行。项目有机废气收集后经“离心脱水+活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”处置后达标排放。
符合
10.VOCs无组织排放废气收集处理系统要求
10.3VOCs排放控制要求，收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80％。对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外
项目有机废气收集后经“离心脱水+活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”装置处理，处理效率为84.15%。
符合
六、与重污染天气重点行业绩效分级的符合性分析

根据《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的通知（豫环委办〔2023〕3号）：新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平。

本项目为泡沫塑料制造，属于塑料制品加工行业，为重点行业，项目不涉及锅炉、炉窑，对照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》及补充说明中“塑料制品企业”，本项目与塑料制品行业绩效分级指标（A级）对照分析见表1-8。
表1-8        本项目与塑料制品行业A级企业指标对照一览表

差异化指标
A级企业
本项目情况

相符性

能源类型
能源使用电、天然气、液化石油气等能源。
本项目能源为电。
符合
生产工艺及装备水平
1.属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。
1.属于允许类；2、符合产业政策；3、符合政策要求；4、符合市级规划。
符合
废气收集及处理工艺
1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥、塑炼、压延、涂覆等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；
本项目发泡、熟化、成型、烘干工序产生的VOCS采用密闭或局部集气罩，废气收集后经1套“离心脱水+活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”（TA001）装置进行处理，设计集气罩开口面最远处风速不低于0.3m/s。
符合
2.使用再生料的企业【1】VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）；使用原生料的企业VOCs治理采用燃烧工艺或吸附、冷凝、膜分离等工艺处理（其中采用颗粒状活性炭的，柱状活性炭直径≤5mm、碘值≥800mg/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:7000的要求；使用蜂窝状活性炭的，碘值≥650mg/g、比表面积应不低于750m²/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:5000的要求；活性炭吸附设施废气进口处安装有仪器仪表等装置，可实时监测显示并记录湿度、温度数据，废气温度、相对湿度分别不超过40℃、50%。废气中含有油烟或颗粒物的，应在VOCs治理设施前端加装除尘设施或油烟净化装置；
本项目使用原生料，VOCS采用1套“离心脱水+活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”装置（TA001）处理，设计采用蜂窝状活性炭，碘值≥650mg/g，比表面积应不低于750m²/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:5000的要求。活性炭吸附设施废气进口处安装有仪器仪表等装置，可实时监测显示并记录湿度、温度数据，废气温度、相对湿度分别不超过40℃、50%。
3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等除尘技术；
项目物料为大粒状物料，无PM产生。
4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；
项目废气处理装置产生的废活性炭密闭包装暂存于危废暂存间。
5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全程密闭，并采取氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。
项目排放废气为非甲烷总烃，不涉及NOX
无组织管控
1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；
项目涉VOCs原料为可发性聚苯乙烯颗粒，为粒状物料，采用袋装。
符合
2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送；
项目原料为可发性聚苯乙烯颗粒，为粒状物料，采用气力输送方式。
3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施；
本项目VOCS采用集气罩收集后，通入1套“离心脱水+活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”装置（TA001）进行处理。
4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地；
本项目租赁现有闲置厂房，车间地面硬化，无成片裸露土地。
5.贮存易产生粉尘、VOCs和异味的危险废物贮存库，设有废气收集装置和废气处理设施。废气处理设施的排气筒高度不低于15m。
本项目危险废物主要为废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、废催化剂等，产生量较小。评价要求：危险废物均经密闭包装桶或包装袋密封保存，废催化剂、废活性炭等更换后及时转运，不在厂区内长时间停留。
排放
限值
1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3；
根据工程分析可知，全厂有组织NMHC有组织排放浓度为7.43mg/m3，不高于20mg/m3。
符合
2.VOCs治理设施去除率达到80%及以上；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³；
项目VOCS治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和84.15%。
3.锅炉烟气排放限值要求：
燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30【2】mg/m3。
项目不设置锅炉。
监测监控水平
1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）；
本项目现处于环评阶段，根据环评数据，本项目生产过程无烟气，NMHC初始排放速率小于2kg/h，无需安装在线监测设施。
符合
2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测。
按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；废气排放口按照排污许可要求开展自行监测
综上所述，根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中重点行业“塑料制品”，本项目各类设施指标均符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》及补充说明的管理要求。
七、项目与乡镇集中式饮用水源保护区规划相符性分析
依据《清丰县人民政府办公室关于划分部分集中式饮用水水源保护区的通知》（清政办〔2019〕24号），对全县7个乡镇的8个水厂、21口井集中式饮用水水源保护区划定如下：

（一）高堡乡

1.清丰县高堡乡王庄供水厂饮用水源保护区

一级保护区范围：以外围井的外接多边形为边界，向外径向30米距离的区域。

2.清丰县高堡乡第三供水厂饮用水源保护区

一级保护区范围：1号水井以开采井为中心，半径30米的区域；2号水井以开采井为中心，半径30米的区域；3号水井以开采井为中心，半径30米的区域。

（二）纸房乡

清丰县纸房乡谢朱娄供水厂饮用水源保护区

一级保护区范围：以外围井的外接多边形为边界，向外径向30米距离的区域。

（三）瓦屋头镇

清丰县瓦屋头镇第二供水厂饮用水源保护区

一级保护区范围：1号水井以开采井为中心，半径30米的区域；2号水井以开采井为中心，半径30米的区域，其中西侧以道路为界；3号水井以开采井为中心，半径30米的区域；4号水井以开采井为中心，半径30米的区域，其中南侧以瓦屋头镇第二中学北侧外墙为界。

（四）马庄桥镇

清丰县马庄桥镇供水厂饮用水源保护区

一级保护区范围：以外围井的外接多边形为边界，向外径向30米距离的区域。

（五）大流乡

清丰县大流乡供水厂饮用水源保护区

一级保护区范围：1号井以单个开采井为中心，半径30米的区域；2号与3号井以外围井的外接多边形为边界，向外径向30米距离的区域。

（六）双庙乡

清丰县双庙乡供水厂饮用水源保护区

一级保护区范围：1号井以单个开采井为中心，半径30米的区域；2号井以单个开采井为中心，半径30米的区域。

（七）柳格镇

清丰县柳格镇供水厂饮用水源保护区

一级保护区范围：1号井以单个开采井为中心，半径30米的区域。

依据2024年清丰县集中式饮用水水源地排查表及豫政办〔2016〕23号文件，对清丰县六塔乡水厂地下水井群集中式饮用水水源保护区划定如下：

清丰县六塔乡水厂饮用水源保护区

一级保护区范围：水厂厂区及外围西105米、南30米的区域。

经调查，距离本项目厂址最近的饮用水源保护区为北侧7.5km处的清丰县六塔乡水厂饮用水源保护区，本项目不在此饮用水源保护区范围内。

八、与备案一致性分析

经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目规模及工艺装备均不属于限制类和淘汰类。清丰县先进制造业开发区对项目出具备案证明，项目代码为：2507-410922-04-01-528234，项目建设情况与备案一致性分析详见表1-9。

表1-9            项目建设情况与备案一致性分析

类别

备案内容

项目实际建设内容

一致性

项目名称

清丰县丰蕈源包装制品合伙企业（有限合伙）年产3000吨泡沫箱项目
清丰县丰蕈源包装制品合伙企业（有限合伙）年产3000吨泡沫箱项目
一致
建设单位
清丰县丰蕈源包装制品合伙企业（有限合伙）
清丰县丰蕈源包装制品合伙企业（有限合伙）
一致
建设性质

新建

新建
一致
建设地点
濮阳市清丰县六塔工业园区内
濮阳市清丰县先进制造业开发区六塔工业园区
一致
建设规模及内容
租赁现有厂房6700平方米，建设年产3000吨泡沫箱项目
租赁现有厂房6700平方米，建设年产3000吨泡沫箱项目
一致
生产工艺
原材料（EPS塑料颗粒）一发泡一熟化—成型一冷却脱模一烘干一检验一入库。
原材料（EPS塑料颗粒）一发泡一熟化—成型一冷却脱模一烘干一检验一入库。
一致
主要设备
发泡机、成型机、烘干房等。
发泡机、成型机、烘干房等。
一致
九、选址可行性分析

项目位于濮阳市清丰县先进制造业开发区六塔工业园区，根据《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）--开发区用地规划图》（见附图5），本项目用地属于二类工业用地，符合清丰县先进制造业开发区发展规划。项目产品为泡沫箱，属于泡沫塑料制造，为轻工类别，且属于清丰县家居产业配套项目，符合“六塔工业园重点发展节能环保、生物发酵、轻工、新能源等新兴产业”的产业布局。
项目西侧、南侧为空地，东侧为盛达彩钢钢构，北侧为农田。项目厂区区域最近敏感点为西侧约130m的吉张吴村。项目周围情况及敏感点位示意图见附图2。
本项目为泡沫塑料制造，项目生产过程中用电由市政供电系统供应（供电线路已建成），用水由市政供水系统供应（供水管网已建成），用热由濮阳豫能东晟热力有限责任公司（位于本项目南侧800m）提供，供热管道、回水管道暂未建设，由厂房出租方负责协调并建设达到交付使用条件。

项目生产过程产生的废气、废水、噪声、固废等污染物在采取相应措施处理后均可达标排放，对周围环境影响较小，本项目选址可行。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来
清丰县丰蕈源包装制品合伙企业（有限合伙）主要从事塑料包装箱及容器制造、塑料制品制造。为满足市场需求，在经充分考察调研的基础上，拟投资2600万元在濮阳市清丰县先进制造业开发区六塔工业园区租赁现有厂房建设年产3000吨泡沫箱项目。该项目已通过清丰县先进制造业开发区进行了备案，项目代码为2507-410922-04-01-528234（备案证明见附件2）。
根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关文件的规定，该项目需进行环境影响评价。依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目行业类别为“C2924泡沫塑料制造”；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的规定，该项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29-53 塑料制造业292－其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。
受建设单位委托，我公司承担“清丰县丰蕈源包装制品合伙企业（有限合伙）年产3000吨泡沫箱项目”（下文简称“本项目”）的环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我公司即组织相关技术人员调查和收集有关资料，并对项目进行现场踏勘。在建设单位的配合之下，我公司编制了该项目环境影响报告表，报请生态环境行政主管部门审批，为项目实施和管理提供参考依据。
二、项目基本情况

项目基本情况见表2-1。

表2-1                  本项目基本情况一览表

序号

项目

建设内容

1

建设内容与规模

年产3000吨泡沫箱
2

建设性质

新建

3

所属行业

C2924泡沫塑料制造

4

建设单位

清丰县丰蕈源包装制品合伙企业（有限合伙）
5

总投资

2600万元

6

劳动定员及工作制度

10人（非生产2人），300天，每班8小时，单班制
7

建筑面积

6700m2
三、建设内容

项目主要组成及工程内容见表2-2。

表2-2             本项目主要建设内容一览表

项目组成

名称

本次工程建设内容

主体工程

生产

车间

1座，1层，占地面积6700m2。主要为生产区、原料库、成品库、办公区
储运工程

原料库
1座，建筑面积200m2，位于生产车间内。
成品库
1座，建筑面积共计500m2，位于生产车间内。
辅助工程

办公区
建筑面积100m2，用于办公、会议等。
公用工程

供水

市政供水
供电

市政供电

供热、制冷
生产用蒸汽由濮阳豫能东晟热力有限责任公司提供。

办公采暖、制冷采用空调。
环保工程

废气

发泡、熟化、成型、烘干废气采用“离心脱水+活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”装置（TA001）处理后经15m高排气筒（DA001）排放

废水

生活污水经化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排。循环冷却水循环使用，定期补充和排放，排放用于厂区地面洒水抑尘。蒸汽冷凝水部分用于冷却脱模工序循环冷却系统，剩余部分经管道输送至濮阳豫能东晟热力有限责任公司使用。离心脱水废水经管道输送至濮阳豫能东晟热力有限责任公司使用。
噪声

基础减振、厂房隔声、距离衰减等
固废

生活垃圾
置于垃圾桶内，交由环卫部门统一处置
一般固废
一般固废暂存间1个（10m2，位于生产车间东北角）
危险废物
危险废物暂存间1座（10m2，位于生产车间东北角）
四、产品方案

项目产品方案见表2-3，产品质量标准见表2-4。
表2-3                   项目产品方案一览表

产品名称
产品尺寸（mm）
年产量

产品照片
t/a
万件/a
泡沫箱

300×250×200、

400×300×250、

500×350×300、

600×400×350、

600×400×350等规格

3000
375
[image: image1]
表2-4 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）》（GB/T10801.1-2021）
项目
技术要求

压缩强度（Ⅱ级）

100~＜150
外观要求

色泽：均匀，B1级、B2级的单色板材应掺有其他颜色的颗粒，以示区别。外形：表面平整，无明显收缩变形和膨胀变形。

熔结：熔结良好。

杂质：无明显油渍和杂质。

物理机械性能
压缩强度：≥100kpa

尺寸稳定性：≤3%

水蒸气透过系数：≤4.5ng/（pa.m.s）

吸水率：≤4%

熔结性（断裂弯曲负荷）：≥25N

熔结性（弯曲变形）：≥20mm

表观密度偏差：±5%

绝热性能
导热系数（平均温度25℃，033级）：≤0.033W/（m.K）

五、主要原辅材料及燃料

本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-5。

表2-5         项目主要原辅材料及资源能源消耗一览表

序号

原料
用量（t/a）
最大储存量（t）
规格
备注
1
可发性聚苯乙烯（EPS）颗粒
3000
30
粒径0.25～2.5mm，袋装，1t/袋，外购
用于生产泡沫箱。本项目全部使用新料，不使用再生料。不添加阻燃剂
2
润滑油
0.036
0
外购，5L/桶
用于设备润滑，不储存
3
液压油
0.18
0
外购，20kg/桶
用于设备维修，不储存
4
模具
0.1（消耗量）

/
外购，破损模具委外维修
产品成型，脱模过程使用压缩空气顶出杆将泡沫箱顶出，不使用脱模剂
5
资源能源

新鲜水
120m3/a
/
由市政供水管网供给
职工生活
6
蒸汽
24000t/a
/
濮阳豫能东晟热力有限责任公司提供
1吨产品需要8吨蒸汽
7
电

60万kW·h/a

/
由市政电网提供
/
表2-6          本项目主要原辅材料理化性质一览表
项目

可发性聚苯乙烯
可发性聚苯乙烯颗粒（Expanded Polystyrene简称EPS）是一种轻型高分子聚合物，它是由聚乙烯单体通过悬浮聚合反应，并加入戊烷发泡剂的可发性聚苯乙烯树脂（EPS珠粒）。根据建设单位提供的可发性聚苯乙烯（EPS）成分报告（详见附件7），本项目使用的EPS珠粒外观为白色球形固体颗粒，轻微碳氢化合物气味，粒径0.25～2.5mm，相对密度1.03，堆积密度约610kg/m3，软化温度212℉（100℃）。由聚苯乙烯93%～96%，戊烷（发泡剂）：4%～7%组成，残留苯乙烯≤0.3%，含水量≤0.5%，符合我国轻工行业标准《可发性聚苯乙烯（EPS）树脂（QB/T4009-2010）》的相关规定
六、主要生产设施/设备
（1）主要生产设施及设施参数

本项目主要生产设施及设施参数具体见表2-7。

表2-7              项目主要设施情况一览表
序号
设备名称
型号
数量

（台/年）
单台小时产能（kg/h）
备注
1
发泡机
全自动EPS间歇式发泡机，2300型
2
800
发泡
2
成型机
/
15
84
成型
3
烘干房
6×7×4m
10

/
烘干

4
冷水池
100m3
2
/
冷却
5
冷却塔
150m3
2
135t/h
冷却
6
回水池
100m3
1
/
冷却
7
冷水池
2m3
1
/
冷却

8
蒸汽蓄气罐
20m3，1Mpa
1
/
储存蒸汽
9
模具
1750型
15
/
成型
10
空压机
90kW
3
/

发泡和成型
11
塔式真空系统
400型
1
/

冷却系统配套设施
12
料仓
2.5*2.5*6m
48
/

熟化
13
空气罐
10m3，1Mpa
1
/

发泡和成型
14
模具
500
t/a
/
成型
（2）产能相符性分析

本项目主要设备设施参数及产能情况见表2-8。其中制约项目产能的设备主要是发泡机和成型机。
表2-8       项目主要设备设施参数及产能情况一览表

序号

设备名称

型号或规格

数量（台、套）

日运转小时数

单台小时产能（kg/h）

年产能（t/a）
需要生产量（t/a）
是否满足需求
1
发泡机
全自动EPS间歇式发泡机，2300型
2
8
800
3840
3000
是
2
成型机
/
15
8
84
3024
3000
是
七、公用工程

（1）给排水
项目给水由市政供水管网供应，经核算项目年新鲜用水量为120m3/a（0.4m3/d）。
①生活用水
项目建成后，劳动定员10人，无食宿，年工作300天。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），生活用水按每人40L/d计算，则职工生活用水量为0.4m3/d（120m3/a）。污水排放系数按用水量的80%计算，则生活污水产生量0.32m3/d（96m3/a）。生活污水经化粪池（容积5m3）处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排。
②循环冷却用水
根据设备设计参数，泡沫成型机冷却水消耗量约为60～120L/min，本项目取中间值85L/min，本项目设置15台成型机，每天运行8小时，则15台成型机共需循环水量为612m3/d。蒸发损耗按1%考虑，每天补充蒸发损耗6.12m3/d，年补充蒸发损耗水量1836m3；同时为防止结垢，需定期外排部分循环废水，排放量按循环量的0.1%考虑，每周排放一次，排放量为0.102m3/d（30.6m3/a），属于清净下水，用于厂区地面洒水抑尘。
③蒸汽冷凝水

根据建设单位设计资料，本项目蒸汽使用量为8t蒸汽/t产品，因此项目蒸汽用量为24000t/a（80t/d）。本项目蒸汽由濮阳豫能东晟热力有限责任公司提供。

发泡过程蒸汽用量为8t/d，此过程蒸汽直接与物料接触，直接加热，该过程为密闭环境。蒸汽中损耗部分约为5%，转化为冷凝水约为22%，废气带走约为73%。

成型过程蒸汽用量为69t/d，此过程蒸汽直接与物料接触，直接加热，该过程均为密闭环境。蒸汽中损耗部分约为5%，产品带走约为8%，转化为冷凝水约为80%，废气带走约为7%。

烘干过程蒸汽间接加热，该过程蒸汽除损耗约5%外，剩余95%转化为冷凝水。烘干房内产品附着的8%蒸汽随废气收集系统收集后离心脱水。
根据蒸汽平衡图可知，蒸汽转化为冷凝水17943m3/a（59.81m3/d），蒸汽冷凝水部分（6.222m3/d）用于冷却脱模工序循环冷却系统，剩余部分（53.588m3/d）经管道输送至濮阳豫能东晟热力有限责任公司使用。
项目产生的废水主要为生活污水、循环冷却水排水和蒸汽冷凝水。生活污水经化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排。循环冷却水循环使用，定期补充和排放，排放用于厂区地面洒水抑尘。蒸汽冷凝水部分用于冷却脱模工序循环冷却系统，剩余部分经管道输送至濮阳豫能东晟热力有限责任公司使用。离心脱水废水经管道输送至濮阳豫能东晟热力有限责任公司使用。
项目水平衡详见图2-1。






 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-1  项目水平衡图（单位：m3/d）
（2）供电

本项目用电量约60万kW·h/a，电力供应来自市政电网，电力供应充足，供电保证率较高，可满足用电需求。
（3）用热

根据建设单位设计资料，本项目发泡、成型、烘干工序需蒸汽量为80t/d，本项目蒸汽由濮阳豫能东晟热力有限责任公司提供。



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2  项目蒸汽平衡图（单位：t/d）
八、劳动定员及工作制度

项目劳动定员10人，厂区不提供食宿。工作制度为单班、每班8小时，年工作300天，项目年运行2400h。

九、物料平衡

表2-9                  物料平衡表               单位：t/a

投入t/a

产出t/a

可发性聚苯乙烯（EPS）颗粒
3000
产品（泡沫箱）

2995.8353
废气有组织排放（有机废气）
0.6419
废气有组织排放（苯乙烯）

0.0428
废气无组织排放（有机废气）

0.45
废气无组织排放（苯乙烯）

0.03
不合格品
3
合计
3000
合计

3000

[image: image3.emf]发泡

EPS塑料颗粒3000

熟化

成型、冷却

脱模

烘干

检验

入库

成品2995.8353

废气有组织排放：

有机废气

0.6419

，

苯乙烯

0.0428

废气无组织排放：

有机废气

0.45

，

苯乙烯

0.03

不合格品3


图2-2  项目物料平衡图（单位：t/a）
十、项目平面布置合理性分析

（1）项目厂区平面布置
项目租赁现有闲置厂房进行建设。出入口位于车间东南侧，车间内自西向东依次布置成型区、熟化、发泡、烘干区、仓库等，办公区位于车间东南角，一般固废暂存间、危险废物暂存间位于车间北侧，冷却塔、循环水池等位于车间南侧。总体来说，项目平面布置合理，分区明确，交通便捷，空间利用合理有序，符合生产要求。项目车间平面布置具体详见附图3。
（2）项目周边环境

项目西侧、南侧为空地，东侧为盛达彩钢钢构，北侧为农田。项目厂区区域最近敏感点为西侧约130m的吉张吴村。项目周围环境示意图详见附图2。



	工艺流程和产排污环节
	一、施工期

项目租赁现有厂房进行建设，施工期的主要内容是厂房装修及设备安装，施工内容不涉及土建工程，施工内容较少，施工期较短，预计对周边环境的影响较小，本次评价不再对项目施工期的环境影响进行分析。

二、运营期

本项目产品为泡沫箱，工艺过程为：EPS塑料颗粒--发泡--熟化--成型--冷却脱模--烘干--检验--入库。项目具体生产工艺及产污环节见图2-3。


[image: image4.emf]发泡

EPS塑料颗粒

熟化

成型、冷却

脱模

烘干

检验

入库

成品

G、N、W

G

G、N、S、W

图例

G：废气

W：废水

N：噪声

S：固废

蒸汽间接加热

S

蒸汽直接加热

蒸汽直接加热

G、W


图2-3 项目泡沫箱产品生产工艺及产污环节图
生产工艺流程简述：
（1）发泡

EPS颗粒通过人工投入矩形料斗（EPS珠粒粒径约0.25～2.5mm，在投料过程中不产生投料粉尘），原辅料通过螺旋进料器自动计量定量输送至发泡机的全封闭式不锈钢筒内，密封阀门。蒸汽（外购）通过管道输入发泡机内，与EPS颗粒直接接触，发泡温度一般控制在100～110℃左右，单次预发时间约50～60S。发泡后泡沫颗粒经密闭薄壁金属管道输送进入流化干燥床（与预发机为一体化设备）进行初步干燥后进入熟化，干燥温度约为30~40℃，干燥时间约60s。发泡机底部设有排水口，发泡过程冷凝水经排水口收集至循环冷却系统。
在发泡过程中，含有发泡剂戊烷的EPS颗粒开始软化，珠粒内的发泡剂受热气化产生压力使珠粒膨胀，形成互不联通的泡孔（闭孔）。发泡后的珠粒仍然是圆形粒子，体积增大至原来的几十倍，此过程中由于极少量气泡会因膨胀而破裂，从而导致发泡剂逸散挥发以及原料里残留的苯乙烯挥发，从设备排气孔排出，此部分废气以非甲烷总烃计。

此过程会产生非甲烷总烃、苯乙烯废气、噪声和冷凝水。

（2）熟化

EPS颗粒经管道由风机吹入熟化料仓，熟化时间根据所用颗粒的规格、产品的密度要求调整。经过空气冷却，使泡孔内形成了负压。在空气中暴露一段时间，熟化的目的是使空气逐步渗入泡孔，令泡孔内外压力保持平衡，使冷凝的发泡剂再渗入到粒子中去，以防止成型后收缩，从而增强颗粒的弹性和稳定性。发泡好的珠粒仍为颗粒状，但体积膨胀增大约20~60倍，常温熟化时间4~6h。熟化过程在熟化仓内进行，熟化仓位于封闭熟化房。
此过程会产生非甲烷总烃、苯乙烯废气。
（3）成型冷却脱模

熟化后的颗粒经成型机的真空系统吸入成型机进料口，后进入模具中，将充满颗粒的模腔密闭并加热，颗粒受热软化（蒸汽直接加热，温度控制在120℃左右），使泡孔膨胀至填满相互间的空隙，并粘结成均匀的泡沫体。此时泡沫体仍是柔软的并承受泡孔内热气体的压力。产品成型后（成型时间约为10s），从模具中取出前须通过循环冷却水进行直接冷却以使制品形状稳定，待温度降至室温后，由压缩空气顶出杆将泡沫箱顶出模具。
此工序会产生非甲烷总烃、苯乙烯废气、循环冷却水、噪声和废模具。
（4）烘干

泡沫体成型脱模后由人工使用推车将其转移至烘干房进行烘干，采用蒸汽管道间接加热，加热温度控制在40~45℃左右，每批次烘干时间约为2h，烘干房密闭。烘干后的产品经人工检验，合格的送入成品仓库。

此工序会产生非甲烷总烃、苯乙烯废气、冷凝水。
（5）检验入库

烘干后的成品经员工检验合格后，打包入库。

此工序会产生不合格品。

根据《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（HJ1263—2022）》中关于“总悬浮颗粒物”的定义：环境空气中空气动力学直径小于等于100μm的颗粒物。本项目原材料为粒径0.25~2.5mm的EPS颗粒，发泡后体积增大至原来的几十倍，且熟化、成型等过程均伴随水蒸气。因此，本项目生产过程无颗粒物产生。
三、污染源识别

根据工程生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废水、废气、噪声和固废，其具体类型及产污环节情况见下表。

表2-10          项目主要污染物类型及其产污环节一览表
类别

产污环节

污染物
处理措施

废气

发泡、熟化、成型、烘干工序

非甲烷总烃、苯乙烯
在每台成型机出模口上方设集气罩，负压收集；发泡机、熟化房、烘干房均密闭，呼吸口/集气口连接集气管，废气收集后经1套“离心脱水+活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”装置（TA001）处理后经15m高排气筒（DA001）排放。
废水

员工生活

COD、BOD5、SS、氨氮
经化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排。
循环冷却废水
COD、SS
循环使用，定期补充和排放，排放用于厂区地面洒水抑尘。
冷却脱模工序蒸汽冷凝水

COD、SS
部分用于冷却脱模工序循环冷却系统，剩余部分经管道输送至濮阳豫能东晟热力有限责任公司使用。
离心脱水废水

COD、SS

经管道输送至濮阳豫能东晟热力有限责任公司使用。

噪声
生产设备
等效连续A声级
选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声。
废气治理设备
固废

员工生活

生活垃圾

定期由环卫清运。
原材料消耗
废包装材料
暂存于一般固废暂存间（10m2），由供应商回收。
成型
废模具
暂存于一般固废暂存间（10m2），厂家回收。
检验
不合格品
暂存于一般固废暂存间（10m2），定期外售。
生产设备
废液压油、废润滑油、废油桶
设置1座面积10m2的危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。

废气治理设施
废活性炭、废催化剂


	与项目有关的原有环境污染问题
	项目为新建项目，根据2025年7月现场勘查，本项目尚未开始建设，经调查，本项目所用厂房为闲置，不存在与本项目有关原有污染及主要环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气

（1）常规污染因子环境质量现状
根据大气功能区划分，项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：常规污染物引用于建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。
本次评价选取2024年作为评价基准年，根据濮阳市生态环境局公布的2024年濮阳市环境质量概况，基本污染物统计数据见下表。

表3-1           环境空气质量监测统计结果一览表
污染物

年评价指标

现状浓度/μg/m3
标准值/μg/m3
占标率/%

达标情况
SO2
年平均浓度
7
60
11.7
达标

日平均第98百分位数
21
150
14
达标

NO2
年平均浓度
22
40
55
达标

日平均第98百分位数
54
80
67.5
达标

PM10
年平均浓度
77
70
110
不达标

日平均第95百分位数
141
150
94
达标

PM2.5
年平均浓度
47
35
134.3
不达标

日平均第95百分位数
117
75
156
不达标

CO
日平均第95百分位数
1100
4000
27.5
达标

O3
日最大8小时平均值第90百分位数
167
160
104.4
不达标

2024年濮阳市环境空气中PM10、PM2.5年平均浓度及第95百分位数日平均质量浓度及O3日最大8小时平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，本项目所在区域为不达标区。
为持续改善环境空气质量，根据《濮阳市2025年蓝天保卫战实施方案》（濮环委办〔2025〕1号）文件要求，通过：（1）结构优化升级专项攻坚；（2）工业企业提标治理专项攻坚；（3）移动源污染排放控制专项攻坚；（4）面源污染防控专项攻坚；（5）重污染天气应对专项攻坚；（6）监管能力提升专项攻坚。待以上大气污染防治行动计划逐步实施后，濮阳市环境空气质量将得到持续改善。
（2）特征污染因子环境质量现状
本项目特征污染物为非甲烷总烃和苯乙烯，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），非甲烷总烃和苯乙烯无国家、地方环境质量标准，可不进行环境质量现状监测。
二、地表水环境

本项目运营期生活污水经化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排。循环冷却水循环使用，定期补充和排放，排放用于厂区地面洒水抑尘。蒸汽冷凝水部分用于冷却脱模工序循环冷却系统，剩余部分经管道输送至濮阳豫能东晟热力有限责任公司使用。离心脱水废水经管道输送至濮阳豫能东晟热力有限责任公司使用。
距离本项目最近的地表水体为北侧约1.5km的潴泷河，属于马颊河的支流。地表水环境质量现状数据引用《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》（报批版）中对区域潴泷河地表水进行的监测（监测单位：河南地矿生态环境科技有限公司，监测时间为2023年9月13日至9月15日）。监测数据统计见下表。

表3-2                 地表水监测断面一览表

序号

水体名称

断面位置

监测因子

W1

潴泷河

排污口上游500m

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、挥发酚、氟化物、硫化物、氰化物、六价铬、阴离子表面活性剂、石油类

W2

排污口

W3

排污口下游1500m

表3-3              地表水环境现状监测结果一览表

断面名称

检测项目

监测值范围

均值

均值标准指数

最大标准指数

评价标准

达标情况

W1潴泷河排污口上游500m

pH/无量纲

8

8.0

0.5

0.5

6-9

达标

化学需氧量/mg/L

17~26

20.7

0.69

0.86

30

达标

五日生化需氧量/mg/L

5.9~9.4

7.6

1.27

1.57

6

超标

悬浮物/mg/L

78~101

87.0

1.45

1.68

60

超标

氨氮/mg/L

0.75~1.39

1.0

0.67

0.93

1.5

达标

总磷/mg/L

0.26~0.36

0.3

1

1.2

0.3

超标

总氮/mg/L

4.56~4.83

4.7

3.1

3.22

1.5

超标

挥发酚/mg/L

ND

/

/

/

0.01

达标

氟化物/mg/L

1~1.02

1.0

0.67

0.68

1.5

达标

氰化物/mg/L

ND

/

/

/

0.2

达标

硫化物/mg/L

ND

/

/

/

0.5

达标

六价铬/mg/L

ND

/

/

/

0.05

达标

阴离子表面活性剂/mg/L

ND

/

/

/

0.3

达标

石油类/mg/L

0.08~0.1

0.1

0.2

0.2

0.5

达标

W2潴泷河排污口

pH/无量纲
7.9

7.9

0.45

0.45

6-9

达标

化学需氧量/mg/L
7~13

9.7

0.32

0.43

30

达标

五日生化需氧量/mg/L
3.3~4.9

3.9

0.65

0.82

6

达标

悬浮物/mg/L
78~167

121

2.02

2.78

60

超标

氨氮/mg/L
0.03~0.08

0.05

0.03

0.053

1.5

达标

总磷/mg/L
0.14~0.19

0.17

0.57

0.63

0.3

达标

总氮/mg/L
3.53~4.74

4.3

2.86

3.16

1.5

超标

挥发酚/mg/L
ND

/

/

/

0.01

达标

氟化物/mg/L
0.96~1.05

1.0

0.67

0.7

1.5

达标

氰化物/mg/L
ND

/

/

/

0.2

达标

硫化物/mg/L
ND

/

/

/

0.5

达标

六价铬/mg/L
ND

/

/

/

0.05

达标

阴离子表面活性剂/mg/L
ND

/

/

/

0.3

达标

石油类/mg/L
0.07~0.1

0.1

0.2

0.2

0.5

达标

W3潴泷河排污口下游1500m

pH/无量纲
7.8~8.1

7.9

0.45

0.55

6-9

达标

化学需氧量/mg/L
12~15

13

0.43

0.5

30

达标

五日生化需氧量/mg/L
4.6~5.7

5

0.83

0.95

6

达标

悬浮物/mg/L
70~91

83.3

1.39

1.52

60

超标

氨氮/mg/L
0.06~1.03

0.4

0.27

0.69

1.5

达标

总磷/mg/L
0.13~0.28

0.22

0.73

0.93

0.3

达标

总氮/mg/L
3.57~4.91

4.39

2.93

3.27

1.5

超标

挥发酚/mg/L
ND

/

/

/

0.01

达标

氟化物/mg/L
1.02~1.1

1.06

0.71

0.73

1.5

达标

氰化物/mg/L
ND

/

/

/

0.2

达标

硫化物/mg/L
ND

/

/

/

0.5

达标

六价铬/mg/L
ND

/

/

/

0.05

达标

阴离子表面活性剂/mg/L
ND

/

/

/

0.3

达标

石油类/mg/L
0.06~0.07

0.07

0.14

0.14

0.5

达标

由上表可以看出W1潴泷河排污口上游500m断面五日生化需氧量、悬浮物、总磷、总氮超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的要求，最大超标倍数分别为0.57、0.68、0.2、2.22；W2潴泷河排污口断面悬浮物、总氮超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的要求，最大超标倍数分别为1.78、2.16；W3潴泷河排污口下游1500m断面悬浮物、总氮超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的要求，最大超标倍数分别为0.52、2.27。

超标原因是沿岸农业面源污染严重，上游及支流来水水质不稳定，内源污染呈加重趋势，局部河段泥位较深，天然径流匮乏，污净比较高，因此水质情况较差。

根据《濮阳市2025年碧水保卫战实施方案》（濮环委办〔2025〕1号）文件要求，“推动构建上下游贯通一体的生态环境治理体系；持续强化重点领域治理能力综合提升；不断提升环境监督管理能力水平。”通过一系列综合整治工程，将有效改善马颊河水质。

三、声环境
经现场勘查，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，项目无需进行声环境质量现状监测。
四、地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求：原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
本项目租赁现有闲置厂房进行建设，建设过程中将对车间地面进行防渗处理，采取评价提出措施后对土壤和地下水影响极小，本次评价不再开展地下水及土壤环境质量现状调查。

五、生态环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。
本项目位于清丰县先进制造业开发区六塔工业园区，属于省级产业园区，租赁现有闲置厂房进行建设，不新增用地。本次评价不再开展生态环境质量现状调查。



	环境

保护

目标
	根据现场调查，项目西侧、南侧为空地，东侧为盛达彩钢钢构，北侧为农田。项目厂区区域最近敏感点为西侧约130m的吉张吴村。
项目500m范围内的大气环境敏感目标为西侧约130m的吉张吴村。

最近的地表水体为项目北侧约1.5km的潴龙河。项目周围情况及敏感点位示意图见附图2。主要环境保护目标见下表3-4。

表3-4             主要环境保护目标一览表

保护

类别

保护目标

经纬度

距离

方向

保护级别

经度

纬度

大气

环境

吉张吴村
115.252111

35.780134
130m
西侧
《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级
地表水环境
潴龙河
/
/
1500m
北侧
《地表水环境质量标准》（GB3838-

2002）Ⅳ类标准

声环

境*
/
/
/
/
/

《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类

*本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	一、废气

表3-5                废气污染物排放标准一览表

执行标准

污染物

排放限值

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5、表9
非甲烷总烃
有组织：60mg/m3
无组织：4.0mg/m3
苯乙烯
有组织：20mg/m3
单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品（处理设施的非甲烷总烃去除效率达到97%时，等同于满足单位产品非甲烷总烃排放量的要求。）
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
非甲烷总烃
在厂房外设置监控点
监测点处1h平均浓度值：6mg/m3
监测点处任意一次浓度值：20mg/m3
《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）表1
苯乙烯
有组织：6.5kg/h（15m排气筒）
无组织：5.0mg/m3
臭气浓度
有组织：2000（无量纲）

无组织：20（无量纲）
项目废气同时满足以下文件要求：
表3-6           废气污染物排放相关政策文件一览表

文件
污染物

排放限值

关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知（豫环攻坚办〔2017〕162号）

非甲烷总烃
有组织：其他行业80mg/m3；去除效率≥70%
无组织：其他企业：2.0mg/m3
《河南省重点行业绩效分级指南（2024年修订版）》塑料制品企业绩效分级指标A级企业
非甲烷总烃

排放浓度限值不高于20mg/m3
二、废水

无

三、噪声

项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，昼间≤65dB（A）。

四、固废

一般固废：按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，固体废物要妥善处置，不得形成二次污染；一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

危险废物：危险废物在厂区内收集、暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相应标准要求，危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）中相关要求。


	总量

控制

指标
	废气污染物总量控制情况：本项目生产过程废气污染物主要为非甲烷总烃和苯乙烯。本项目废气污染物排放总量控制建议指标为：挥发性有机物1.1647t/a，其中非甲烷总烃1.0919t/a，苯乙烯0.0728t/a。
项目运营期废水不外排。
故建议全厂总量控制指标为挥发性有机物1.1647t/a，其中非甲烷总烃1.0919t/a，苯乙烯0.0728t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	项目租赁现有闲置厂房进行建设，施工期的主要内容是厂房装修及设备安装，不涉及土建工程，施工内容较少，施工期较短，对周边环境的影响较小，本次评价不再对项目施工期的环境影响进行分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、大气环境影响分析

项目运营期废气为发泡、熟化、成型、烘干废气（VOCs和苯乙烯）和危废间废气。
（1）废气源强分析

①发泡、熟化、成型、烘干废气

本项目发泡工序为100～110℃，熟化工序为常温，成型工序温度为120℃左右，烘干温度为40-45℃，聚苯乙烯在该温度下不会裂解（聚苯乙烯裂解温度为330℃，本项目温度远低于聚苯乙烯的裂解温度），可发性聚苯乙烯树脂里的发泡剂戊烷受热会挥发，从而形成有机废气，产生戊烷和苯乙烯，由于戊烷属于可挥发性的烃类化合物（主要是C2~C8）物质，因此，项目生产过程中产生的戊烷以非甲烷总烃来表征。

本项目发泡、熟化、成型、烘干工序产生的非甲烷总烃、苯乙烯源强综合以下资料确定。

表4-1            废气源强核算系数来源一览表

序号
来源
挥发性有机物产污系数
类比可行性
1
《郑州市锦源新型泡沫材料有限公司年产800吨聚苯板项目竣工环境保护验收监测报告》
①原料：可发性聚苯乙烯颗粒；

②生产工艺：可发性聚苯乙烯-预发、干燥－熟化－成型－烘干－切割－成品；

③产品：聚苯板；

④生产规模：800t/a；

⑤验收工况：75%。
非甲烷总烃：0.16kg/t-原料；
可行
2
《扩建江苏世友炭材有限公司年产3000万件泡沫箱项目竣工环境保护验收调查报告》（验收时间2023年11月）
①原料：可发性聚苯乙烯；

②生产工艺：可发性聚苯乙烯--发泡--熟化--模具成型--脱模--打包--烘干--产品；

③产品：泡沫箱；

④生产规模：1000t/a；

⑤验收工况：80%。
非甲烷总烃：0.243kg/t-原料；

苯乙烯：未检出
可行
3
《威海晨恒新材料科技发展有限公司年生产2500万件泡沫箱项目竣工环境保护验收监测报告表》（验收时间2025年5月）

①原料：EPS聚苯乙烯、EPP发泡聚丙烯、EPO（发泡聚乙烯、聚苯乙烯混合体）；

②生产工艺：原料--发泡--成型--冷却脱模--烘干--成品；

③产品：泡沫箱；

④生产规模：2736t/a；

⑤验收工况：75%。
非甲烷总烃：0.98kg/t-原料；

苯乙烯：0.01kg/t-原料
可行

综合以上同类型项目验收期间实际检测数据与本项目实际情况，本项目非甲烷总烃产生系数保守取值1.5kg/t-产品，苯乙烯产生系数保守取值0.1kg/t-产品。
根据产品方案，本项目聚苯乙烯总用量为3000t/a，经计算，本项目非甲烷总烃总产生量为4.5t/a，苯乙烯产生量为0.3t/a。
本项目拟采取以下措施对发泡、熟化、成型、烘干废气进行收集处理：a、在发泡机呼吸口处连接集气管收集废气；b、熟化仓设置于封闭熟化房，在熟化房集气口连接集气管收集废气；c、在成型机开模口上方设集气罩收集废气；d、在烘干房排气口连接集气管收集废气；以上废气收集后经1套“离心脱水+活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”装置（TA001）处理达标后经15m高排气筒（DA001）排放。采用集气罩或设备废气排口直连时，废气收集效率为80%~95%，本项目取90%。
②危废间废气
本项目危废暂存间主要暂存的危险废物为废活性炭、废催化剂、废液压油、废润滑油、废油桶，由于废活性炭、废催化剂、废液压油、废润滑油、废油桶含有挥发性有机物，暂存过程中会有少量有机废气无组织逸出，由于挥发量较少，不再进行定量分析。环评提出治理措施：危险废物暂存过程中采用密闭容器包装，废催化剂、废活性炭等更换后及时转运，不在厂区内长时间停留。

③风量核算过程
a.集气罩风量根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算生产工序所需风量：

Q=0.75×(10X2+A)×V0
式中：Q---集气罩排风量，m3/s；

X--－污染物产生点至集气罩口的距离，m；

A---集气罩口面积，m2；

V0---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25～0.5m/s，本项目最小控制风速取0.3m/s。
b.密闭车间风量核算如下：

循环风量为：Q=L×W×H×n

式中：L：长度，m；

W：宽度，m；

H：高度，m；

n：换气次数，次/h；本项目取值6次/h。
项目有组织废气集气风量情况见表4-2。

表4-2           有组织废气风量估算情况一览表

废气

产生源

排放口
设备数量
收集方式

单个集气设施尺寸/设备容积
估算风量m3/h
备注

发泡

DA001
2台
发泡机呼吸口处连接集气管

10m3
120
合计为30264，取值31000
/
熟化
1个
熟化房集气口连接集气管

1280m3
7680
/
成型

15台
方形集气罩
0.8m×1.5m

(1.2m2)
19440
X取0.2
烘干
10个
烘干房排气口连接集气管
50.4m3
3024
/
注：a单个发泡机仓室容积5m3，单个流化床容积5m3，单个发泡设备容积共计10m3；

b熟化房长22m，宽20m，高7m，容积共计3080m3，单个熟化仓容积为37.5m3，48个熟化仓容积共计1800m3，熟化房扣除熟化仓容积后，剩余有效容积为1280m3；

c单个烘干房长6m，宽7m，高4m，单个烘干房容积为168m3，按照产品占比70%计算，则需换气容积为30%（50.4m3）；

综上，项目吸附阶段风机风量需大于30264m3/h，本次环评吸附阶段风机风量以31000m3/h计算。

“活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”工作原理简述：
项目有机废气拟采取“活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”进行处理，活性炭吸附浓缩-脱附、催化燃烧装置是由2个吸附净化单元（1吸1脱，其中1台处于吸附状态，另外1台处于脱附再生或闲置状态）、催化燃烧装置、催化风机、脱附风机、调节阀、新风系统、浓度在线控制系统、电控柜等组成。项目所用催化剂采用蜂窝陶瓷做载体，内浸渍贵金属铂和钯。

有机废气进入吸附单元进行吸附和脱附，基本达到饱和状态后对吸附单元进行加热来脱附有机废气，吸附单元的活性炭因此可实现再生。脱附出来的废气进入催化氧化床进行燃烧，由于催化剂的作用，燃烧过程低温、快速、无焰，废气因而得到净化。燃烧产生的热气体可进行回收循环使用，再次回用于脱附环节和燃烧氧化过程。该处理方法具体流程包括吸附、脱附-催化燃烧两个过程，首先利用活性炭的多孔性和空隙表面的张力把有机废气吸附在活性炭的空隙中，使所排废气得到净化；当活性炭吸附饱和后，采用电加热将空气加热至70~90℃，热空气进入活性炭吸附箱，将活性炭吸附的有机废气带出，进入到催化燃烧装置。催化燃烧装置内采用电加热方式，使催化床温度达到250～300℃时，催化燃烧床开始反应，有机废气最终分解成水和二氧化碳。与其他有机废气的治理措施相比，采用“活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”能更彻底地处理有机废气，将其燃烧氧化成二氧化碳和水，同时不产生其他附带污染物。

根据建设单位提供设计资料，活性炭吸附过程每天工作8小时，每年工作300天，脱附过程平均每天工作2小时，每年工作300天。活性炭对有机废气吸附效率不低于85%（本项目以85%计算），根据《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013)中“催化燃烧装置的净化效率不得低于97%”，本项目按99%计算，“活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”（吸附风量31000m3/h，脱附风量5000m3/h，吸附时间为2400h/a，脱附时间为600h/a，活性炭吸附效率85%，催化燃烧去除效率99%）处理后经1根15m高排气筒排放。
综上，项目污染物产排情况见表4-3。



	
	表4-3                              废气污染源源强核算结果一览表

排放方式
污染物种类
污染源
年工作时间h/a
风量
产生情况
去除率%
治理措施
排放情况
产生量t/a
产生速率kg/h
产生浓度mg/m3
排放量t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
有组织
VOCs
吸附
2400
31000
4.05
1.6875
54.44
85
活性炭吸附后经排气筒排放
0.6075
0.2531
8.17
苯乙烯
2400
0.27
0.1125
3.63
85
0.0405
0.0169
0.54
VOCs
脱附+催化燃烧
600
5000
3.4425
5.7375
1147.50
99
脱附废气经催化燃烧装置处理后经排气筒排放
0.0344
0.0574
11.48
苯乙烯
600
0.2295
0.3825
76.50
99
0.0023
0.0038
0.77
VOCs
活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧装置出口
2400
36000
4.05
1.6875
46.88
84.15
废气经15m高排气筒（DA001）排放
0.6419
0.2675
7.43
苯乙烯
2400
0.27
0.1125
3.13
84.15
0.0428
0.0178
0.50
无组织
VOCs
发泡、熟化、成型、烘干
2400
/
0.45
0.1875
/
/
车间封闭阻隔
0.45
0.1875
/
苯乙烯
2400
/

0.03
0.0125
/
/
0.03
0.0125
/
经计算，本项目单位产品非甲烷总烃排放量为0.15kg/t产品，小于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5要求的“单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品”。



	
	（2）废气治理措施及可行性分析

A发泡、熟化、成型、烘干工序废气（非甲烷总烃、苯乙烯）
本项目发泡、熟化、成型、烘干工序废气采用“离心脱水+活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”装置（TA001）处理后非甲烷总烃可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5（非甲烷总烃≤60mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求（非甲烷总烃≤80mg/m3）；同时也满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品行业A级绩效等级企业非甲烷总烃排放限值（非甲烷总烃≤20mg/m3）的要求。苯乙烯可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5（苯乙烯≤20mg/m3）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2（苯乙烯排放量≤6.5kg/h）。

根据《排污许可证申请与核发技术规范  橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表：治理非甲烷总烃废气（塑料零件及其他塑料制品制造）可行技术包括喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。治理臭气浓度、恶臭特征物质（本项目为苯乙烯）废气可行技术有：喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术。本项目采用的“离心脱水+活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”装置处理发泡、熟化、成型和危废间废气（非甲烷总烃和苯乙烯）属于可行技术。

根据前文蒸汽平衡图可知，项目发泡、成型工序蒸汽与物料直接接触，部分蒸汽会随着废气一并收集，烘干过程产品附着的蒸汽也随废气一并收集，该部分蒸汽量为16.19t/d。项目废气量为36000m3/h，每天工作8h，则废气量为28.8万m3/d，按照废气体积1.2kg/m3算，废气量为345.6t/a。经计算，废气含湿量为4.68%。为保证“活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”正常运行，因此在前端增加离心脱水。
无组织废气采取车间密闭，作业期间门窗关闭，物料采用密闭包装材料储存，产生废气的工序均采取废气收集处理设施，以减少无组织排放，可满足《排污许可证申请与核发技术规范  橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）无组织排放控制要求。

B臭气浓度

项目产生挥发性有机物的同时，会伴随有少量异味产生，以臭气浓度表征。这种异味能够刺激人的嗅觉器官并引起人们的不适，散发的异味浓度因原料、生产规模、操作工艺等而有较大差异，难以定量确定。项目类比《湖北亦顺塑胶有限公司年产500吨聚苯乙烯泡沫包装项目竣工环境保护验收监测报告表》（2019年3月），其中，厂界无组织排放的臭气浓度监测浓度范围为10~16（无量纲），能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准（<20无量纲）。因此，本项目无组织排放臭气浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准。

（3）有组织废气排放口基本情况

本项目废气排放口基本情况见表4-4。

表4-4           有组织废气排放口基本情况一览表

序号
名称及编号
污染物
排气筒底部坐标
排气筒高度/m
排气筒内径/m
温度/℃
类型
1
DA001
非甲烷总烃、苯乙烯
E115.255989
N35.777981
15
0.9
25
一般排放口
（4）大气污染物排放量核算

本项目有组织废气排放量核算表见表4-5，无组织废气排放量核算表见表4-6，大气污染物年排放核算表见表4-7。
表4-5               大气污染物有组织排放量核算表

序号
排放口编号
污染物
核算排放浓度mg/m3
核算排放速率kg/h
核算年排放量t/a
1
DA001
非甲烷总烃
7.43
0.2675
0.6419
2
苯乙烯
0.50
0.0178
0.0428
有组织排放总计
有组织排放总计
非甲烷总烃
0.6419
苯乙烯
0.0428
表4-6             大气污染物无组织排放量核算表

序号
排放口编号
产污环节
污染物
主要污染防治措施
排放速率kg/h
年排放量
t/a
1
厂界
发泡、熟化、成型、烘干
非甲烷总烃

车间密闭

0.1875
0.45
苯乙烯
0.0125
0.03
无组织排放总计
无组织排放总计
非甲烷总烃
0.45
苯乙烯
0.03
表4-7                大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量t/a

1
非甲烷总烃
1.0919
2
苯乙烯
0.0728
（5）废气监测要求

项目日常环境监测由建设单位委托具有环境质量检测资质的单位进行监测。参考《排污单位自行监测技术指南  橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），根据本工程运营期产污特征，结合项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运营期废气环境监测计划。

表4-8                  废气监测计划一览表

序号

监测点位

监测因子

监测频次

1

DA001

非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度
1次/年
2
厂界外无组织排放监控点
非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度
1次/年
（6）非正常排放情况分析

非正常工况指生产运行阶段的开、停车、检修、操作不正常或设备故障等，造成的生产异常、污染物排放异常情况。本次非正常工况以环保设备工作异常（环保设备净化效率降至0）为非正常工况，则非正常工况下排放情况见下表4-9。
表4-9             非正常工况废气排放情况一览表

序号
排放口编号
非正常排放原因
污染物
非正常排放浓度mg/m3
非正常排放速率kg/h
单次持续时间h
年发生频次（次）
应对措施
1
DA001
环保设备运行异常
非甲烷总烃
46.88
1.6875
0.5
1
停产检修
2
苯乙烯
3.13
0.1125
0.5
1
停产检修
评价建议企业建立和完善废气设施管理制度，安排环保专员定期对大气污染防治设施进行巡检，及时掌握废气治理设施的运行情况，编制大气污染防治设施运行台账并保存备查，发现问题及时上报，保证环保设施与对应的生产设备同步运行，尽量减少非正常工况发生频次，降低非正常工况污染物排放量，最大限度降低对周围环境的影响。
（7）废气排放环境影响定性分析

项目所在区域环境空气质量为不达标区，超标因子主要是PM10和PM2.5。结合项目源强核算及污染治理措施分析，项目运营期排放的废气主要是非甲烷总烃和苯乙烯，可做到达标排放，项目非甲烷总烃、苯乙烯排放量较小，预计对周边环境空气质量影响较小，不会改变区域环境空气质量。
二、水环境影响分析
（1）废水产生及排放情况

本项目运营期生活污水经化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排。循环冷却水循环使用，定期补充和排放，排放用于厂区地面洒水抑尘。蒸汽冷凝水部分用于冷却脱模工序循环冷却系统，剩余部分经管道输送至濮阳豫能东晟热力有限责任公司使用。废气离心脱水废水经管道输送至濮阳豫能东晟热力有限责任公司使用。
①生活污水

项目建成后，劳动定员10人，无食宿，年工作300天。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），生活用水按每人40L/d计算，则职工生活用水量为0.4m3/d（120m3/a）。污水排放系数按用水量的80%计算，则生活污水产生量0.32m3/d（96m3/a）。生活污水经化粪池（容积5m3）处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排。生活污水中主要污染物浓度分别为：COD280mg/L、BOD5150mg/L、氨氮25mg/L、SS120mg/L。
②循环冷却废水
根据设备设计参数，泡沫成型机冷却水消耗量约为60～120L/min，本项目取中间值85L/min，本项目设置15台成型机，每天运行8小时，则15台成型机共需循环水量为612m3/d。蒸发损耗按1%考虑，每天补充蒸发损耗6.12m3/d，年补充蒸发损耗水量1836m3；同时为防止结垢，需定期外排部分循环废水，排放量按循环量的0.1%考虑，每周排放一次，排放量为0.102m3/d（30.6m3/a），属于清净下水，用于厂区地面洒水抑尘。
③蒸汽冷凝水

根据建设单位设计资料，本项目蒸汽使用量为8t蒸汽/t产品，因此项目蒸汽用量为24000t/a（80t/d）。本项目蒸汽由濮阳豫能东晟热力有限责任公司提供。

发泡过程蒸汽用量为8t/d，此过程蒸汽直接与物料接触，直接加热，该过程为密闭环境。蒸汽中损耗部分约为5%，转化为冷凝水约为22%，废气带走约为73%。

成型过程蒸汽用量为69t/d，此过程蒸汽直接与物料接触，直接加热，该过程均为密闭环境。蒸汽中损耗部分约为5%，产品带走约为8%，转化为冷凝水约为80%，废气带走约为7%。

烘干过程蒸汽间接加热，该过程蒸汽除损耗约5%外，剩余95%转化为冷凝水。烘干房内产品附着的8%蒸汽随废气收集系统收集后离心脱水。
根据蒸汽平衡图可知，蒸汽转化为冷凝水17943m3/a（59.81m3/d），蒸汽冷凝水部分（6.222m3/d）用于冷却脱模工序循环冷却系统，剩余部分（53.588m3/d）经管道输送至濮阳豫能东晟热力有限责任公司使用。

④废气离心脱水废水

由于发泡、成型过程蒸汽直接与物料接触，收集的废气中含有部分水蒸气，烘干房内产品附着部分水蒸气，烘干过程收集的废气中含有水蒸气。根据前文蒸汽平衡分析，废气中水蒸气的量为16.19t/d，为保证“活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”正常运行，因此在前端增加离心脱水装置，脱水效率按80%计，则离心脱水产生的废水量为12.952m3/d，此部分废水经管道输送至濮阳豫能东晟热力有限责任公司使用。
（2）冷凝水回用可行性
①水量
本项目生产车间占地面积为6700m2，需洒水抑尘面积约500m2，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），“公共设施管理业道路和场地喷洒”用水定额为1.5m3/(m2·a），则浇洒地面用水量约750m3/a（2.05m3/d），项目循环冷却水每周排放一次，排放量为0.102m3/d，小于2.05m3/d，因此循环冷却废水用于厂区地面洒水抑尘可行。

②水质

根据项目原材料理化性质可知，聚苯乙烯裂解产物有苯乙烯单体、戊烷、挥发性芳香烃类物质等，均不溶于水。因此蒸汽冷凝水主要成分接近蒸馏水，几乎不含盐分和钙镁硬度成分，可以用于循环冷却系统。
三、声环境影响分析

（1）预测范围及预测内容
项目周边50m范围内无声环境敏感点分布，根据本工程实际情况及评价等级要求，本次声环境质量预测范围为厂区四周边界，预测正常运行时噪声值。
（2）源强分析
项目运营期噪声源主要是发泡机、成型机、空压机、风机等噪声级在75～80dB(A）之间。本项目拟选用低噪声设备，并对设备设置减震基座，同时生产设备全部位于车间内，可保证设备降噪效果良好。项目各声源噪声源强及治理效果见下表。




	
	表4-10                     噪声源强及治理情况一览表（室内声源）

序号
产噪单元
设备

名称

噪声源强/声功率级dB（A）
声源控制措施

空间相对位置m
距室外边界距离m

室内边界声级dB（A）
运行时段
建筑物插入损失值dB（A）
建筑物外噪声
X
Y
Z
声压级dB（A）
建筑物外距离m

1
车间
成型机15台
75
基础减振、厂房隔声

15
40
1
东
65
50.5
昼夜
15
35.5
1
南
40
54.7
39.7
1
西
15
63.3
48.3
1
北
43.75
54.0
39.0
1
2
发泡机

2台
80
40
40
1
东
40
51.0
15
36.0
1
南
40
51.0
36.0
1
西
40
51.0
36.0
1
北
43.75
50.2
35.2
1
3
冷却塔1#
75
13
4
1
东
67
38.5
15
23.5
1
南
4
63.0
48.0
1
西
13
52.7
37.7
1
北
79.75
37.0
22.0
1
4
冷却塔2#
75
32
4
1
东
48
41.4
15
26.4
1
南
4
63.0
48.0
1
西
32
44.9
29.9
1
北
79.75
37.0
22.0
1
5
空压机1#
80
25
35
1
东
55
45.2
15
30.2
1
南
35
49.1
34.1
1
西
25
52.0
37.0
1
北
48.75
46.2
31.2
1
6
空压机2#
80
25
52
1
东
55
45.2
15
30.2
1
南
52
45.7
30.7
1
西
25
52.0
37.0
1
北
31.75
50.0
35.0
1
7
空压机3#
80
53
42
1
东
27
51.4
15
36.4
1
南
42
47.5
32.5
1
西
53
45.5
30.5
1
北
41.75
47.6
32.6
1
8
环保设备风机
80
46
3
1
东
34
49.4
15
34.4
1
南
3
70.5
55.5
1
西
46
46.7
31.7
1
北
80.75
43.0
28.0
1
注：以厂房西南角为坐标原点（0，0，0），车间南侧边界东向为X轴正方向，车间西侧边界北向为Y轴正方向。




	
	（3）预测模式
本次评价对生产型设备的噪声进行预测，预测模式：
（1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

①室外声源在预测点产生的声级计算模型

已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算：

Lp(r)=Lw+Dc-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc)

式中：Lp(r)－距离声源r处的倍频带声压级，dB；

Lw-倍频带声功率级，dB；

Dc－指向性校正，dB；

Adiv-几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Agr-地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Aatm-大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Abar-声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc-其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

②无指向性点声源几何发散衰减：

Lp(r)=Lw-20lgr-8

式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；

Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r—预测点距声源的距离，m。
（2）室内声源等效室外声源声功率计算
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。

①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级公式如下：

Lp1=Lw1+10lg[image: image6.png]



式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw1—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本项目Q值取4。
R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，取平均吸声系数0.4；车间内表面面积23396.8m2，则R=15598。
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m

若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式近似求出：
Lp2＝Lp1－（TL+6)
式中：

Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A）；

Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB(A）；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔音量，dB(A）。

②户外声传播的衰减
本项目只考虑几何发散衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：
依据点声源衰减公式：Lp(r)＝Lp(r0)－20Lg（r/r0）

其中：Lp(r)—预测点处的声级dB（A）；

LA(r0)—距声源r0m处的声级dB（A）；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距声源距离，m。

（3）噪声贡献值计算公式
各预测点声级按下列公式进行叠加：

[image: image7]
式中：

Leqg——建项目声源对预测点产生的噪声贡献值，dB；

LAi——第i个室外声源在预测点产生的A声级，dB；

LAj——第j个等效室外声源在预测点产生的A声级，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

（4）预测结果
根据噪声源源强及所在位置，经厂房隔声、基础减振及距离衰减后预测本项目车间（厂界）边界噪声，本次声环境评价主要考虑设备噪声对四周厂界的贡献值，预测结果见下表：
表4-11      项目运营期边界噪声预测结果一览表     单位：dB(A)

预测点
贡献值
排放标准
达标情况
东厂界
42.4
昼间：65
达标
西厂界
49.6
南厂界
57.0
北厂界
42.7
项目运营期高噪声设备经采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A））要求。项目周边50m范围内无环境敏感点分布，运营期噪声不会对周边敏感点造成影响。
（5）噪声监测计划
项目日常环境监测由建设单位委托具有环境质量检测资质的单位进行监测。参考《排污许可证申请与核发技术规范  工业噪声》（HJ1301-2023），根据本工程运行期产污特征，结合项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期噪声监测计划。

表4-12                  噪声监测要求

序号

监测点位

监测指标
监测频次

1

厂界四周
等效A声级
1次/季
四、固体废物环境影响分析

本项目运营期产生的固废主要有职工生活产生的生活垃圾；原材料用吨包袋，成型工序产生的废模具，检验过程产生的不合格品，生产设备产生的废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶，废气治理设备产生的废活性炭、废催化剂等。
①职工生活垃圾

项目劳动定员10人，职工均不在厂区食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为1.5t/a。厂区内设垃圾桶，收集后由环卫部门定期清运。
②废包装材料
根据企业提供资料，项目原料包装材料产生量约为1t/a，集中收集后由原料供应商回收。

③废模具
本项目成型过程中长期使用模具，会产生破损的废模具，轻度磨损的模具委外维修后回用，严重破损的废模具厂家回收，根据企业提供的资料，每年使用500t模具，废模具产生量约为0.1t/a，分类收集后由厂家回收。
④不合格品
项目检验过程中会产生不合格品，根据业主的生产经验及提供的资料，不合格产品产生的系数为0.1%，泡沫箱年产量为3000t，因此不合格产品的产生量约为3t/a，属于一般固废，收集后外售。

⑤废活性炭

为满足废气处理需求，活性炭吸附装置中的活性炭需定期更换。根据“采用蜂窝状活性炭，碘值≥650mg/g，比表面积应不低于750m²/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:5000的要求”，本项目有机废气处理装置风量设计为36000m3/h，则蜂窝状活性炭装填量应为7.2m3（折合约3.6t）。活性炭平均每三年全部更新一次，则折合废活性炭产生量约为1.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于危废代码为“HW49其他废物”中的“900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”，收集后暂存于危废间内，定期委托有资质单位处理。

⑥废催化剂
催化燃烧装置采用TFJF型催化剂蜂窝陶瓷做载体，内浸渍贵金属铂。本项目脱附风机风量为5000m3/h，项目废气属于低浓度已降解有机废物，因此空速选择40000h-1，则催化剂的装填量应为0.125m3（折合约2.5t）。此类催化剂的使用寿命一般为3年，项目催化剂单次更换量为2.5t/次，则废催化剂产生量约为0.83t/a。对照《国家危险废物名录》（2025版），参照“HW50废催化剂，900-049-50，机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂”，三元催化器的载体为多孔陶瓷材料，载体上覆盖着铂、铑、钯等贵金属。因此判定催化燃烧装置废催化剂属于危险废物，暂存于危废暂存间后交由有危险废物处置资质的单位进行处置。
⑦废润滑油

本项目机械设备运行过程中会用到润滑油，本项目润滑油用量大约为0.036t，润滑油一年更换一次，则本项目废润滑油的产生量为0.036t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于危废代码为“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，收集后暂存于危废间内，定期委托有资质单位处理。

⑧废液压油
本项目机械设备运行过程中产生废液压油，本项目液压油用量为0.18t/a，由于液压油在使用过程中会被空气氧化，且其中杂质含量会增大，达不到应有的效果需定期更换，本项目液压油每年更换一次，则废液压油产生量约为0.18t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废液压油属于危废代码为“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废矿物油”，收集后暂存于危废间内，定期委托有资质单位处理。

⑨废润滑油桶、废液压油桶
根据建设单位提供资料，本项目润滑油的包装规格为5L/桶，废润滑油桶年产生量为8个，单个5L包装桶重量按0.3kg计；液压油的包装规格为20kg/桶，废液压油桶年产生量为9个，单个20kg包装桶重量按0.5kg计，因此废油桶年产生量约0.0069t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），废润滑油桶、废液压油桶属于危废代码为“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，收集后暂存于危废间内，定期委托有资质单位处理。

项目运营期固体废物排放信息情况见下表，项目一般固体废物类别代码参照《固体废物分类与代码目录》。
表4-13            项目运营期一般固废排放信息情况表

产生环节
名称
属性
类别
代码
物理性状
危险特性
产生量
(t/a)
暂存
方式
利用/处置
情况
排放量（t/a）
其他信息
方式
产生量（t/a）
员工
生活
生活垃圾
生活垃圾
SW64
900-099-S64
固态
/
1.5
垃圾桶
委托处置
1.5
0
环卫部门清运
原材料
废包装材料
一般工业固体废物
SW17
900-003-S17
固态
/
1
一般固废暂存间
供应商回收
1
0
供应商回收
成型
废模具
SW59
900-099-S59
固态
/
0.1
厂家回收
0.1
0
厂家回收
检验
不合格品
SW17
900-003-S17
固体
/
3
外售
3
0
外售
评价要求：企业应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求对一般固废进行暂存，本项目设置1座一般固废暂存间（面积10m2），一般固废暂存场应做到防风、防雨、防渗漏等措施。综上所述，本项目所产生的固体废物经收集后可以妥善处理，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地环境产生不利影响。

本项目运营后危险废物产生处置情况如下：

表4-14            本项目危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）
产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1
废活性炭

HW49

900-039-49

1.2
固态

活性

炭、VOCs
VOCs
3年
T
采用专门容器分类盛装，定期交有危废处理资质的单位合理处置
2
废催化剂
HW50
900-049-50
0.83
固态
重金属、VOCs
VOCs
3年
T
3
废润滑油
HW08
900-217-08
0.036
设备运行

液态
废矿物油
石油烃
1年

T/I
4
废液压油
HW08
900-218-08
0.18
液态
废矿物油
石油烃
1年

T/I
5
废润滑油桶、废液压油桶
HW08
900-249-08
0.0069
固态
废矿物油
石油烃
1年

T/I
本项目拟建设1座面积为10m2的危废暂存间，危险废物暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。评价对危险废物暂存间提出以下措施：
1）危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。收集转运作业人员根据工作需要配备必需的个人防护装备，如手套、防护镜或口罩等。

2）危废暂存间地面及裙脚应采取表面防渗措施，应满足防风、防雨、防晒、防腐、防渗等要求，同时按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。防渗措施基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；

3）危废暂存间地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

4）加强固体废物管理，固体废物暂存应在物理上、空间上严格区分，分区暂存。不同危险废物进行隔离存放，隔离区应留出搬运通道；且库房内要有安全照明设施和观察窗口；危废暂存间内液体存放区域四周设置围堰或托盘。

5）危废间门口悬挂醒目标识，张贴管理制度。

6）危险废物转运由危废处置单位负责转运，转运过程采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少固体废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。

7）建立危险废物的管理制度，配备专职人员，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年。

8）危废间建设过程应保存影像资料等用于证明其建设满足防渗要求。
综上所述，在加强管理并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物不会产生二次污染，对周围环境的影响较小。

表4-15       建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场所（设施名称）
危险废物名称
危险废物类别及代码
位置
占地面积
贮存方式
贮存
能力
贮存周期
危险废物暂存间
废活性炭
900-039-49
生产车间东北角
10m2
收集于密闭容器中
4t
3个月
废催化剂
900-049-50
废活性炭
废润滑油
900-217-08
收集于密闭容器中
废液压油
900-218-08
收集于密闭容器中

废润滑油桶、废液压油桶
900-249-08
收集于密闭容器中

五、地下水、土壤

本项目可能对地下水和土壤有影响的污染物主要为废润滑油、废液压油，均不在厂区内贮存，直接添加到设备里，不再对润滑油、液压油进行分析。为有效防控项目土壤和地下水污染，本次评价提出危废暂存间按照重点防渗区的要求进行防渗，车间其他区域地面、一般固废间进行一般防渗，采用水泥地面硬化。
结合项目实际情况，对厂区提出分区防渗措施，具体见下表。
表4-16             项目防渗分区控制措施一览表

防渗分区
位置
防渗措施
简单防渗区
办公区
地面硬化
一般防渗区
生产车间、一般固废暂存间
下层采用防渗系数≤1.0×10-7cm/s的天然或人工材料构筑防渗层，上层采用200mm厚防渗混凝土。
重点防渗区
危废暂存间
下层采用夯实粘土，中间层采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s
同时，本次评价提出定期对车间生产设备进行检修、保养，杜绝“跑冒滴漏”定期对车间地面防渗层进行检查，发现破损或裂缝要及时修复。在采取以上“源头控制、分区防治”措施的情况下，可减少污染物的泄漏发生，对区域土壤和地下水的影响不大。
六、环境风险分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），环境风险分析的主要内容主要为：明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。
（1）风险识别

项目运营期涉及的风险物质主要为废润滑油、废液压油、可发性聚苯乙烯（EPS）颗粒、戊烷（存在于可发性聚苯乙烯（EPS）颗粒中）、泡沫箱，其储存情况及分布情况见下表。
表4-17           项目涉及风险物质及分布情况一览表

序号
风险物质
分布情况
可能影响途径
所在位置
1
废润滑油、废液压油
存放于危废暂存间，最大暂存量0.216t
共计0.216t，未达到临界量（2500t）
泄漏后下渗，污染土壤和地下水
危废暂存间
2
戊烷（存在于可发性聚苯乙烯（EPS）颗粒中）
存放于原料库，可发性聚苯乙烯（EPS）颗粒最大暂存量30t，戊烷含量以6%计，则戊烷最大暂存量为1.8t
共计1.8t，未达到临界量（10t）
发生火灾爆炸，产生的次生污染物CO、NOx污染大气环境
原料库
3
可发性聚苯乙烯（EPS）颗粒
存放于原料库
无临界量
原料库
4
泡沫箱
存放于成品库
无临界量

成品库
根据上表可知，项目涉及的风险物质储存量较小，远小于临界量，风险物质q/Q之和为0.18<1，风险物质主要位于危废间、原料库、成品库，可能影响途径主要为废机油泄漏后下渗，污染土壤和地下水；可发性聚苯乙烯（EPS）颗粒、泡沫箱遇明火发生火灾爆炸，产生的次生污染物CO、NOx污染大气环境。

（2）风险影响途径分析

根据涉及的危险化学物质和工艺条件等因素，确定本项目风险事故主要为危废暂存间暂存的废润滑油、废液压油泄漏有可能会进入土壤污染土壤环境；原料库、成品库存放的原料及成品均为易燃物质，可发性聚苯乙烯（EPS）颗粒中的戊烷属于易燃易爆化学品，遇明火发生火灾爆炸，污染大气环境。

（3）聚苯乙烯次生环境风险分析

①释放大量有毒有害气体与烟雾

a不完全燃烧时会释放大量苯乙烯。这是一种可疑致癌物，具有强烈的刺激性，对眼睛、皮肤、呼吸道有严重伤害，高浓度时会抑制中枢神经系统，导致头晕、昏迷。

b不完全燃烧产生一氧化碳。它是一种无色无味的窒息性气体，与血红蛋白的结合能力是氧气的数百倍，是火灾中致人死亡的主要原因。

c燃烧产生浓密的黑烟，能见度极低，严重阻碍人员疏散和消防救援，同时烟雾颗粒物会深入肺部造成伤害。
②生成持久性有机污染物

当聚苯乙烯与其他含氯物质（如PVC电线皮）共同燃烧，特别是在低温不完全燃烧（250-450°C）的条件下，极易生成二噁英。二噁英是已知人类致癌物，具有极强的生物毒性，极微量即可对健康造成影响。其难以在环境中降解，可在土壤和沉积物中存留数十年。通过食物链（如土壤-草-牛-奶/肉-人）富集，最终进入人体，危害世代健康。

③污染水体与土壤

a扑救火灾时产生的大量消防废水会混杂着聚苯乙烯燃烧产生的有毒化学物质、炭黑和灰烬。若未经收集处理直接流入下水道、河流或渗入土壤，会造成严重的二次污染，毒害水生生物，污染地下水。

b火灾后的废墟残骸中含有高浓度的有毒化学物质，在清理和处置过程中如果不当，会造成再次扩散和污染。
（4）环境风险防范措施

根据风险物质特点及贮存位置等，提出以下环境风险防范措施：
①危废暂存间按照重点防渗区的要求对地面进行防渗防腐处理，桶装废润滑油、液压油放置在托盘上，危废暂存间满足防渗漏、防流失、防扬散、防雨淋的要求。

②危废暂存间配备吸油棉等应急物资，若发现废油泄漏，应及时进行吸附和收集。

③确保可发性聚苯乙烯储存场所干燥、通风良好，远离火源和高温区域，按照规定分类存放，防止与不相容物质接触。
④仓库区严禁吸烟、动火作业，电气设备需采用防爆型。

⑤建议仓库和生产车间安装泡沫灭火系统或二氧化碳灭火系统。
⑥建议仓库和生产车间安装视频监控、感温、感烟探测器等火灾自动报警系统，确保火灾能被早发现、早报警。

⑦对操作人员进行专业培训，使其熟悉可发性聚苯乙烯的特性、操作规程和应急处理方法。

⑧在运输可发性聚苯乙烯过程中，严格遵守相关运输规定，确保包装完好，防止碰撞、泄漏等情况发生。
⑨为工作人员提供必要的防护装备，如防护手套、口罩、护目镜等，防止接触危害。

⑩及时制定应急预案，编制应急预案，预案应对抢险救援组织、分工、报警、各种事故的处置方法等，应详细明确。并定期进行演练，形成制度。

在采取上述环境风险防范措施后，项目对环境的风险影响不大，可以接受。

七、自行监测计划

项目日常环境监测由建设单位委托具有环境质量检测资质的单位进行监测。参考《排污单位自行监测技术指南  橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017），根据本工程运营期产污特征，结合项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运营期环境监测计划。

表4-18                  监测计划一览表

类别
监测点位

监测因子

监测频次

废气

DA001

非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度
1次/年
厂界外无组织排放监控点
非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度
1次/年
噪声
厂界四周
等效A声级
1次/季
八、环保投资

本项目总投资2600万元，其中环保投资100万元，占项目总投资的3.85%。本项目环保投资估算一览表见下表。
表4-19              项目环保投资一览表

类别
污染源
环保设施
环保投资（万元）
废气
发泡、熟化、成型、烘干废气
在每台成型机出模口上方设集气罩，负压收集；发泡机、熟化房、烘干房均密闭，呼吸口/集气口连接集气管，废气收集后经1套“离心脱水+活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”装置（TA001）处理后经15m高排气筒（DA001）排放。
75.0
废水
循环冷却废水
循环使用，定期补充和排放，排放用于厂区地面洒水抑尘。
/
蒸汽冷凝水

部分用于冷却脱模工序循环冷却系统，剩余部分经管道输送至濮阳豫能东晟热力有限责任公司使用。
/
离心脱水废水

经管道输送至濮阳豫能东晟热力有限责任公司使用
/
生活污水
经化粪池（5m3）处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排。
0.5
噪声
高噪声设备
选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声。
2.5
固废
生活垃圾
垃圾桶若干
0.5
一般固废
设置1间10m2一般固废暂存间，一般固废经分类集中收集暂存后委托处置或定期外售。
0.5
危险废物
设置1间10m2危险废物暂存间，危险废物暂存后定期交由有资质的单位处置。
1.0
环境风险

火灾自动报警系统、视频监控、消防器材等
20.0
合计
100.0
九、项目环保措施及“三同时”验收清单

本项目必须贯彻“三同时”原则，污染治理措施必须做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行，并作为环保验收内容。项目主要环保设备及“三同时”验收清单一览表分别见表4-20。

表4-20             项目“三同时”验收一览表

序号

类别

治理内容

环保验收内容

执行标准

1
废气
发泡、熟化、成型、烘干废气
在每台成型机出模口上方设集气罩，负压收集；发泡机、熟化房、烘干房均密闭，呼吸口/集气口连接集气管，废气收集后经1套“离心脱水+活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”装置（TA001）处理后经15m高排气筒（DA001）排放。
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》
2
废水
循环冷却废水
循环使用，定期补充和排放，排放用于厂区地面洒水抑尘。
/
蒸汽冷凝水
部分用于冷却脱模工序循环冷却系统，剩余部分经管道输送至濮阳豫能东晟热力有限责任公司使用。
/
离心脱水废水
经管道输送至濮阳豫能东晟热力有限责任公司使用
/
生活污水
经化粪池（5m3）处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排。
/
3
噪声

机械设备噪声
选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声。
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
4
固体

废物

生活垃圾
垃圾桶若干
/
一般固废
1间10m2一般固废暂存间
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求
危险废物
1间10m2危险废物暂存间
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
5
环境风险
火灾自动报警系统、视频监控、消防器材等
/



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有机废气排气筒（DA001）
	发泡、熟化、成型、烘干工序
	非甲烷总烃、苯乙烯
	在每台成型机出模口上方设集气罩，负压收集；发泡机、熟化房、烘干房均密闭，呼吸口/集气口连接集气管，废气收集后经1套“离心脱水+活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”装置（TA001）处理后经15m高排气筒（DA001）排放。
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5（非甲烷总烃≤60mg/m3、苯乙烯≤20mg/m3）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求（非甲烷总烃≤80mg/m3）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品行业A级绩效等级企业非甲烷总烃排放限值（非甲烷总烃≤20mg/m3）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2（苯乙烯排放量≤6.5kg/h）

	地表水环境
	职工生活污水
	COD、BOD5、
SS、NH3-N
	经化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排。
	/

	
	循环冷却废水
	COD、SS
	循环使用，定期补充和排放，排放用于厂区地面洒水抑尘。
	

	
	冷却脱模工序蒸汽冷凝水
	COD、SS
	部分用于冷却脱模工序循环冷却系统，剩余部分经管道输送至濮阳豫能东晟热力有限责任公司使用。
	

	
	离心脱水废水
	COD、SS
	经管道输送至濮阳豫能东晟热力有限责任公司使用
	

	声环境
	厂界
	噪声
	基础减振、厂房隔声、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。

②废包装材料暂存后由原材料供应商回收；废模具暂存后由厂家回收；不合格品定期外售。
③废活性炭、废催化剂、废液压油、废润滑油、废油桶等危险废物经危废暂存间暂存后定期交有资质的单位进行处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区：危废暂存间。防渗要求：等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。
一般防渗区：生产车间
简单防渗区：办公区

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；

②建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；

③职工安全意识培训：企业应对所有职工进行安全培训，职工需掌握物料理化性质及其禁忌事项、安全防护、应急措施等，并通过考核后方可上岗。还应定期开展集体性安全培训，不断提高职工安全意识。

④厂房、仓库内严禁烟火、设置禁火区、配置灭火器等措施。

	其他环境

管理要求
	①项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。

②按照《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）的相关要求开展固定污染源排污许可证申报。

③项目营运期应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。


六、结论
	清丰县丰蕈源包装制品合伙企业（有限合伙）年产3000吨泡沫箱项目符合国家产业政策、相关规划和“三线一单”要求，厂址选址可行，平面布置较为合理。项目污染防治措施有效、可行，各污染物均能实现达标排放或合理处置，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	    项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	1.0919t/a
	/
	1.0919t/a
	+1.0919t/a

	
	苯乙烯
	/
	/
	/
	0.0728t/a
	/
	0.0728t/a
	+0.0728t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	废包装材料
	/
	/
	/
	1t/a
	/
	1t/a
	+1t/a

	
	废模具
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	不合格品
	/
	/
	/
	3t/a
	/
	3t/a
	+3t/a

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	1.2t/a
	/
	1.2t/a
	+1.2t/a

	
	废催化剂
	/
	/
	/
	0.83t/a
	/
	0.83t/a
	+0.83t/a

	
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.036t/a
	
	0.036t/a
	+0.036t/a

	
	废液压油
	/
	/
	/
	0.18t/a
	
	0.18t/a
	+0.18t/a

	
	废润滑油桶、废液压油桶
	/
	/
	/
	0.0069t/a
	/
	0.0069t/a
	+0.0069t/a

	/
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.5t/a
	/
	1.5t/a
	+1.5t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
职工生活





新鲜水


0.4





化粪池





定期清运





0.32





0.32





冷却塔





循环冷却水


排污





612





0.08





6.12





洒水抑尘





冷凝水


59.81





0.102





0.102





6.222





管道输送至


电厂使用





离心脱水





废气含水16.19





3.238





12.952





53.588





66.54





蒸汽80





生产


过程


耗散4





76





外购


蒸汽


80





发泡


（直接加热）





8





成型


（直接加热）热）





69





废气5.84





冷凝水2.85





冷凝水1.76





循环冷却使用或


管道输送至电厂使用





烘干


（间接加热）热）





3





废气4.83





产品带走5.52





冷凝水55.2





7.6





60.03





离心脱水





离心脱水





8.37





废气5.52





离心脱水





耗散0.15





耗散3.45





耗散0.4





72.762





耗散0.966





耗散1.104





耗散1.168





4.672





3.864





4.416





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���









[image: image8.png]


发泡

EPS塑料颗粒
熟化

成型、冷却脱模

烘干

检验

入库

成品
G、N、W
G
G、N、S、W
图例
G：废气
W：废水
N：噪声
S：固废
蒸汽间接加热
S
蒸汽直接加热
蒸汽直接加热
G、W



_1234567892.unknown

发泡

EPS塑料颗粒3000
熟化

成型、冷却脱模

烘干

检验

入库

成品2995.8353
废气有组织排放：
有机废气0.6419，
苯乙烯0.0428

废气无组织排放：
有机废气0.45，
苯乙烯0.03
不合格品3



